ПРОГРАММА КУРСА «ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ»

- Структурная схема ГЭС. Выбор трансформатора блока.

- Структурная схема ГЭС. Укрупненные и объединенные блоки

- Основные параметры тр-ра. Cистематические и аварийные перегрузки

- Технико-экономическое сопоставление вариантов структурной схемы.

- Метод приведенных затрат. Капиталовложения и издержки

- Метод приведенных затрат. Издержки на потери электроэнергии

- Метод приведенных затрат. Виды ущерба от недоотпуска электроэнергии

- Расчет токов КЗ.

- Система относительных единиц. Базисные условия

- Расчет токов КЗ. Схема замещения и её параметризация

- Расчет токов КЗ. Начальное значение периодической составляющей тока КЗ.

- Расчет токов КЗ. Ударный ток КЗ. Постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ

- Нагрев проводников продолжительным током. Выбор сечения проводников

- Выбор коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов по условиям продолжительного режима

- Термическое действие тока КЗ. Проверка проводника на термическую стойкость токам КЗ

- Термическое действие тока КЗ. Проверка аппаратов на термическую стойкость токам КЗ

- Систематические и аварийные перегрузки

- Обеспечение термической стойкости кабелей. Выбор реактора

- Электродинамическое действие тока КЗ. Проверка проводников и аппаратов

- Собственные нужды ГЭС. Классификация. Рабочие и резервные трансформаторы собственных нужд

- Собственные нужды ГЭС: блочные, агрегатные и общестанционные. Схемы построения

- Методы и средства ограничения уровня токов КЗ

- Схемы распределительных устройств

- Системы возбуждения гидрогенераторов

- Устройство автоматического гашения электромагнитного поля гидрогенераторов (АГП)

- Устройство автоматического регулирования возбуждения гидрогенераторов (АРВ)

- Установки постоянного тока с аккумуляторными батареями

- Нормальные режимы работы синхронных генераторов

| Старший преподаватель Кафедры «Электрические станции» | ________________ | Д.И. Чо |
| --- | --- | --- |