## Laba N1 list(1)
1 | Измерение объемного расхода воды весовым способом. Приборы: весы настольные циферблатные ВНЦ-10 № , секундомер
N п/п | Вес порожнего бака G1 | Вес бака с водой G2 |  | Вес воды G |  | Объем воды W | Время наполнения бака t |  | Расход воды Qi |  | Среднеарифмети-ческое значение расхода Qcp
Е.и.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8
2
3
4
5
6
N п/п | Приборная погрешность
| Абсолютная погрешность |  |  |  |  | Относительная погрешность измерений
| весов dG |  | секундомера dt |  |  | веса |  | времени |  | расхода
Е.и.
| 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13
1,2,3
4
5
N п/п | Случайная погрешность
| абсолютное значение случайной погрешности |  |  |  | среднеарифм. значение случайной погрешности |  |  |  | относительная погрешность измерения
Е.и.
| 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16
1
2
3
Таблица 1-1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра гидромеханики и гидромашин
Работа №1
ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДОВ И СКОРОСТЕЙ ЖИДКОСТИ

## Laba N1 list(2)
| 2 | Измерение объемного расхода воды с помощью мерной диафрагмы.
Прибор: диафрагма.
N п/п |  | Показание пьезометра до диафрагмы, h1 |  | Показание пьезометра после диафрагмы, h2 |  | Перепад на диафрагме Dh=h1—h2 |  |  | Среднеарифмети-ческое значение перепада, Dhср |  |  | Расход по тарировочной кривой, Q
Е.и.
| 3. Измерение объемного расхода с помощью ротаметра. Прибор: ротаметр | [5 empty] | 4. Измерение местной осредненной скорости воды при помощи гидродинамической трубки. Приборы: гидродинамическая трубка, жидко-стной дифференциальный манометр.
| N п/п | Показание ротаметра в делениях |  | Расход по тарировочной кривой |  |  | N п/п | Отсчет по гидродина-мической трубке |  | Отсчет по статической трубке | Перепад Dhi, | Среднеарифметическое значение перепада |  | Среднее значение местной скорости u
| Е.и. | [5 empty] | Е.и.
| 1 | [5 empty] | 1
| 2 | [5 empty] | 2
| 3 | [5 empty] | 3
| 5. Измерение местной осредненной скорости воздушного потока при помощи цилиндрического насадка. Приборы: воздушный цилиндрический насадок, микроманометр. | [5 empty] | 6. Измерение квазимгновенной скорости при помощи гидрометрической вертушки. Приборы: гидрометрическая вертушка, счетчик оборотов, электрический секундомер.
| N п/п | Показание микроманометра | Коэффициент наклона .шкалы k | Скорость воздушного потока ui | Среднее значение скорости u |  | N п/п | Расстояние между импульсами Ds |  | Время одного оборота вертушки | Число оборотов в секунду |  | Квазимгновенная скорость
| Е.и | [5 empty] | Е.и
| 1 | [5 empty] | 1
| 2 | [5 empty] | 2
| 3 | [5 empty] | 3
Таблица 1-3
Таблица 1-2
Таблица 1-5
Таблица 1-6
Студент: _________________ Работу проверил _______________
Группа: _________________ Работу принял__________________
< >____________200 г.
V=
Таблица 1-4