## Лист1
вариант 22
1 | 552
2 | 456
3 | 430
4 | 405 |  | нпу | 311.5 | м
5 | 1766 |  | кпд | 88.6 | %
6 | 6721
7 | 5820
8 | 4476
9 | 2673
10 | 2473
11 | 1482
12 | 787
годовой сток |  | W= | 72682272000 | м**3 | 72.6823 | км**3
среднегодовой расход |  | Qo | 2336.75 | м**3/c
тип питания реки
2пункт
Водно-энергитический расчет работы ГЭС по водотоку
I | Qпрi=Qгэсi=Qнбi м**3/с | zвбi ,м | zнбi, м | Нгэс, М | Nгэс,кВт
1 | 552 | 311.5 | 92.2031 | 219.2969 | 1052.1417
2 | 456 | 311.5 | 91.697 | 219.803 | 871.1665
3 | 430 | 311.5 | 91.5478 | 219.9522 | 822.0522
4 | 405 | 311.5 | 91.3986 | 220.1014 | 774.7837
5 | 1766 | 311.5 | 96.0873 | 215.4127 | 3306.4707
6 | 6721 | 311.5 | 102.8717 | 208.6283 | 12187.365
7 | 5820 | 311.5 | 101.9876 | 209.5124 | 10598.2791
8 | 4476 | 311.5 | 100.4802 | 211.0198 | 8209.4856
9 | 2673 | 311.5 | 97.8782 | 213.6218 | 4963.0342
10 | 2473 | 311.5 | 97.5231 | 213.9769 | 4599.3222
11 | 1482 | 311.5 | 95.4012 | 216.0988 | 2783.5777
12 | 787 | 311.5 | 93.2326 | 218.2674 | 1493.0223
3 пункт
Водохозяйственное регулирование ГЭС при постоянном пропуске воды в нижний бьеф | [7 empty] | zнб= | 97.27
i | Qпрi | Qнбi=Qo | Qводохр | zвбi нач | zвбi к | Vводi нач | делтаV | Vв.i кон | zвб сред | Нгэс | Nгэс
месяц | м**3/c | м**3/c | м**3/c | м | м | км**3 | км**3 | км**3 | м | м | кВт
11 | 1482 | 2336.75 | 854.75 | 311.5 | 310.6138 | 53.75 | 2.2155 | 51.5345 | 311.0569 | 213.7869 | 4342.0626
12 | 787 | 2336.75 | 1549.75 | 310.6138 | 309.007 | 51.5345 | 4.017 | 47.5175 | 309.8104 | 212.5404 | 4316.746
1 | 552 | 2336.75 | 1784.75 | 309.007 | 307.1566 | 47.5175 | 4.6261 | 42.8915 | 308.0818 | 210.8118 | 4281.6376
2 | 456 | 2336.75 | 1880.75 | 307.1566 | 305.2066 | 42.8915 | 4.8749 | 38.0166 | 306.1816 | 208.9116 | 4243.0442
3 | 430 | 2336.75 | 1906.75 | 305.2066 | 303.2297 | 38.0166 | 4.9423 | 33.0743 | 304.2182 | 206.9482 | 4203.1663
4 | 405 | 2336.75 | 1931.75 | 303.2297 | 301.2269 | 33.0743 | 5.0071 | 28.0672 | 302.2283 | 204.9583 | 4162.7514
5 | 1766 | 2336.75 | 570.75 | 301.2269 | 300.6351 | 28.0672 | 1.4794 | 26.5878 | 300.931 | 203.661 | 4136.403
6 | 6721 | 2336.75 | 4384.25 | 300.6351 | 305.1807 | 26.5878 | 11.364 | 37.9518 | 302.9079 | 205.6379 | 4176.5547
7 | 5820 | 2336.75 | 3483.25 | 305.1807 | 308.7921 | 37.9518 | 9.0286 | 46.9803 | 306.9864 | 209.7164 | 4259.3902
8 | 4476 | 2336.75 | 2139.25 | 308.7921 | 311.0101 | 46.9803 | 5.5449 | 52.5253 | 309.9011 | 212.6311 | 4318.5885
9 | 2673 | 2336.75 | 336.25 | 311.0101 | 311.3587 | 52.5253 | 0.87156 | 53.3968 | 311.1844 | 213.9144 | 4344.6527
10 | 2473 | 2336.75 | 136.25 | 311.3587 | 311.5 | 53.3968 | 0.35316 | 53.75 | 311.4294 | 214.1594 | 4349.6275
Vак= | 27.1622 | км**3
УМО= | 300.6351 | м
Для построения графиков
i | Qпрi | Qнбi=Qo | Qводохр | zвбi нач | zвбi к | Vводi нач | делтаV | Vв.i кон | zвб сред | Нгэс | Nгэс | zнб
месяц | м**3/c | м**3/c | м**3/c | м | м | км**3 | км**3 | км**3 | м | м | кВт | 97.27
1 | 552 | 2336.75 | 1784.75 | 309.007 | 307.1566 | 47.5175 | 4.6261 | 42.8915 | 308.0818 | 210.8118 | 4281.6376 | 97.27
2 | 456 | 2336.75 | 1880.75 | 307.1566 | 305.2066 | 42.8915 | 4.8749 | 38.0166 | 306.1816 | 208.9116 | 4243.0442 | 97.27
3 | 430 | 2336.75 | 1906.75 | 305.2066 | 303.2297 | 38.0166 | 4.9423 | 33.0743 | 304.2182 | 206.9482 | 4203.1663 | 97.27
4 | 405 | 2336.75 | 1931.75 | 303.2297 | 301.2269 | 33.0743 | 5.0071 | 28.0672 | 302.2283 | 204.9583 | 4162.7514 | 97.27
5 | 1766 | 2336.75 | 570.75 | 301.2269 | 300.6351 | 28.0672 | 1.4794 | 26.5878 | 300.931 | 203.661 | 4136.403 | 97.27
6 | 6721 | 2336.75 | 4384.25 | 301.2269 | 305.7725 | 28.0672 | 11.364 | 39.4311 | 303.4997 | 206.2297 | 4176.5547 | 97.27
7 | 5820 | 2336.75 | 3483.25 | 305.7725 | 309.3839 | 39.4311 | 9.0286 | 48.4597 | 307.5782 | 210.3082 | 4259.3902 | 97.27
8 | 4476 | 2336.75 | 2139.25 | 309.3839 | 311.6019 | 48.4597 | 5.5449 | 54.0047 | 310.4929 | 213.2229 | 4318.5885 | 97.27
9 | 2673 | 2336.75 | 336.25 | 311.6019 | 311.9505 | 54.0047 | 0.87156 | 54.8762 | 311.7762 | 214.5062 | 4344.6527 | 97.27
10 | 2473 | 2336.75 | 136.25 | 311.9505 | 312.0918 | 54.8762 | 0.35316 | 55.2294 | 312.0211 | 214.7511 | 4349.6275 | 97.27
11 | 1482 | 2336.75 | 854.75 | 311.5 | 310.6138 | 53.75 | 2.2155 | 51.5345 | 311.0569 | 213.7869 | 4342.0626 | 97.27
12 | 787 | 2336.75 | 1549.75 | 310.6138 | 309.007 | 51.5345 | 4.017 | 47.5175 | 309.8104 | 212.5404 | 4316.746