## ИД
H,м | 188 | 198 | 164 | 174
N | DN1 | DN2 | DN3 | DN4
МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
0 | 31 | 34.2 | 31.4 | 40
25 | 27 | 28.8 | 27.4 | 33
50 | 23 | 23.4 | 23.4 | 26
75 | 19 | 18 | 19.4 | 19
100 | 15.6 | 14.4 | 15.6 | 15.8
125 | 13.8 | 12 | 12.4 | 13.8
150 | 13.6 | 10.8 | 10.5 | 12
175 | 14 | 10 | 9.5 | 10.5
200 | 16.8 | 10 | 8.8 | 9.4
225 | 32 | 11.4 | 8.8 | 9
250 | 47.2 | 12.8 | 12.5 | 11.5
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | Таблица 3
| N,МВт | Z | Состав | Nагр | DN1 | DN2 | DN3 | DN4 | DNГЭС
| 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 62
| 25 | 1 | 1 | 25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 50 | 1 | 1 | 50 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 75 | 1 | 2 | 75 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 100 | 1 | 2 | 100 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 125 | 1 | 2 | 125 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 150 | 1 | 3 | 150 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 175 | 1 | 3 | 175 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 200 | 1 | 3 | 200 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 225 | 1 | 3 | 225 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 250 | 1 | 4 | 250 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 250 | 2 | 2,3 | 125 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 275 | 2 | 2,3 | 137.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 300 | 2 | 2,3 | 150 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 325 | 2 | 2,3 | 162.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 350 | 2 | 2,3 | 175 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 375 | 2 | 3,4 | 187.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 400 | 2 | 3,4 | 200 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 425 | 2 | 3,4 | 212.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 450 | 2 | 3,4 | 225 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 475 | 2 | 3,4 | 237.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 500 | 2 | 3,4 | 250 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 500 | 3 | 2,3,4 | 166.6667 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 525 | 3 | 2,3,4 | 175 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 550 | 3 | 2,3,4 | 183.3333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 575 | 3 | 2,3,4 | 191.6667 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 600 | 3 | 2,3,4 | 200 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 625 | 3 | 2,3,4 | 208.3333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 650 | 3 | 2,3,4 | 216.6667 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 675 | 3 | 2,3,4 | 225 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 700 | 3 | 2,3,4 | 233.3333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 725 | 3 | 2,3,4 | 241.6667 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 750 | 3 | 2,3,4 | 250 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 750 | 4 | 1,2,3,4 | 187.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 775 | 4 | 1,2,3,4 | 193.75 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 800 | 4 | 1,2,3,4 | 200 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 825 | 4 | 1,2,3,4 | 206.25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 850 | 4 | 1,2,3,4 | 212.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 875 | 4 | 1,2,3,4 | 218.75 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 900 | 4 | 1,2,3,4 | 225 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 925 | 4 | 1,2,3,4 | 231.25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 950 | 4 | 1,2,3,4 | 237.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 975 | 4 | 1,2,3,4 | 243.75 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 1000 | 4 | 1,2,3,4 | 250 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Результаты расчета методом динамического программирования:
Таблица 8
N,МВт | Z | Состав | N1 | DN1 | N2 | DN2 | N3 | DN3 | N4 | DN4 | DNГЭС
0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 62 | 0
25 | 1 | 1 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 54 | #VALUE!
50 | 1 | 1 | 50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 46 | #VALUE!
75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 75 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36 | #VALUE!
100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 28.8 | #VALUE!
125 | 1 | 2 | 0 | 0 | 125 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | #VALUE!
150 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 21 | #VALUE!
175 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 | 19 | #VALUE!
200 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8.8 | 0 | 0 | 8.8 | 17.6 | #VALUE!
225 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 8.8 | 0 | 0 | 8.8 | 17.6 | #VALUE!
250 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 11.5 | 11.5 | 23 | #VALUE!
250 | 2 | 2,3 | 0 | 0 | 125 | 12 | 125 | 12.4 | 0 | 0 | 24.4 | 48.8 | #VALUE!
275 | 2 | 2,3 | 0 | 0 | 125 | 12 | 150 | 10.5 | 0 | 0 | 22.5 | 45 | #VALUE!
300 | 2 | 2,3 | 0 | 0 | 150 | 10.8 | 150 | 10.5 | 0 | 0 | 21.3 | 42.6 | #VALUE!
325 | 2 | 2,3 | 0 | 0 | 150 | 10.8 | 175 | 9.5 | 0 | 0 | 20.3 | 40.6 | #VALUE!
350 | 2 | 2,3 | 0 | 0 | 175 | 10 | 175 | 9.5 | 0 | 0 | 19.5 | 39 | #VALUE!
375 | 2 | 2,3 | 0 | 0 | 175 | 10 | 200 | 8.8 | 0 | 0 | 18.8 | 37.6 | #VALUE!
400 | 2 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8.8 | 200 | 9.4 | 18.2 | 36.4 | #VALUE!
425 | 2 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8.8 | 225 | 9 | 17.8 | 35.6 | #VALUE!
450 | 2 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 8.8 | 225 | 9 | 17.8 | 35.6 | #VALUE!
475 | 2 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 8.8 | 250 | 11.5 | 20.3 | 40.6 | #VALUE!
500 | 2 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 12.5 | 250 | 11.5 | 24 | 48 | #VALUE!
500 | 3 | 2,3,4 | 0 | 0 | 150 | 10.8 | 150 | 10.5 | 200 | 9.4 | 30.7 | 61.4 | #VALUE!
525 | 3 | 2,3,4 | 0 | 0 | 150 | 10.8 | 175 | 9.5 | 200 | 9.4 | 29.7 | 59.4 | #VALUE!
550 | 3 | 2,3,4 | 0 | 0 | 175 | 10 | 175 | 9.5 | 200 | 9.4 | 28.9 | 57.8 | #VALUE!
575 | 3 | 2,3,4 | 0 | 0 | 175 | 10 | 200 | 8.8 | 200 | 9.4 | 28.2 | 56.4 | #VALUE!
600 | 3 | 2,3,4 | 0 | 0 | 175 | 10 | 200 | 8.8 | 225 | 9 | 27.8 | 55.6 | #VALUE!
625 | 3 | 2,3,4 | 0 | 0 | 200 | 10 | 200 | 8.8 | 225 | 9 | 27.8 | 55.6 | #VALUE!
650 | 3 | 2,3,4 | 0 | 0 | 200 | 10 | 225 | 8.8 | 225 | 9 | 27.8 | 55.6 | #VALUE!
675 | 3 | 2,3,4 | 0 | 0 | 225 | 11.4 | 225 | 8.8 | 225 | 9 | 29.2 | 58.4 | #VALUE!
700 | 3 | 2,3,4 | 0 | 0 | 250 | 12.8 | 225 | 8.8 | 225 | 9 | 30.6 | 61.2 | #VALUE!
725 | 3 | 2,3,4 | 0 | 0 | 250 | 12.8 | 225 | 8.8 | 250 | 11.5 | 33.1 | 66.2 | #VALUE!
750 | 3 | 2,3,4 | 0 | 0 | 250 | 12.8 | 250 | 12.5 | 250 | 11.5 | 36.8 | 73.6 | #VALUE!
750 | 4 | 1,2,3,4 | 150 | 13.6 | 175 | 10 | 200 | 8.8 | 225 | 9 | 41.4 | 82.8 | #VALUE!
775 | 4 | 1,2,3,4 | 150 | 13.6 | 200 | 10 | 200 | 8.8 | 225 | 9 | 41.4 | 82.8 | #VALUE!
800 | 4 | 1,2,3,4 | 150 | 13.6 | 200 | 10 | 225 | 8.8 | 225 | 9 | 41.4 | 82.8 | #VALUE!
825 | 4 | 1,2,3,4 | 175 | 14 | 200 | 10 | 225 | 8.8 | 225 | 9 | 41.8 | 83.6 | #VALUE!
850 | 4 | 1,2,3,4 | 175 | 14 | 225 | 11.4 | 225 | 8.8 | 225 | 9 | 43.2 | 86.4 | #VALUE!
875 | 4 | 1,2,3,4 | 175 | 14 | 250 | 12.8 | 225 | 8.8 | 225 | 9 | 44.6 | 89.2 | #VALUE!
900 | 4 | 1,2,3,4 | 175 | 14 | 250 | 12.8 | 225 | 8.8 | 250 | 11.5 | 47.1 | 94.2 | #VALUE!
925 | 4 | 1,2,3,4 | 200 | 16.8 | 250 | 12.8 | 225 | 8.8 | 250 | 11.5 | 49.9 | 99.8 | #VALUE!
950 | 4 | 1,2,3,4 | 200 | 16.8 | 250 | 12.8 | 250 | 12.5 | 250 | 11.5 | 53.6 | 107.2 | #VALUE!
975 | 4 | 1,2,3,4 | 225 | 32 | 250 | 12.8 | 250 | 12.5 | 250 | 11.5 | 68.8 | 137.6 | #VALUE!
1000 | 4 | 1,2,3,4 | 250 | 47.2 | 250 | 12.8 | 250 | 12.5 | 250 | 11.5 | 84 | 168 | #VALUE!
Приближенная и точная энергетические характеристики ГЭС представленны на рисунке 2.

## ДП
Решение методом динамического программирование осуществляется следующим образом
1шаг
Выбираем два любых агрегата. Для каждого значения мощности выписываем значения потерь
По минимальным значениям потерь строим эквивалентную характеристику этих двух агрегатов
2шаг
К полученной в на первом шаге эквивалентной характеристике прибавляем следующий агрегат
Аналогично шагу 1 строим эквивалентную характеристику трёх агрегатов
3шаг
К полученной в на втором шаге эквивалентной характеристике добавляем последний агрегат
Аналогично шагу 1,2 строим эквивалентную характеристику трёх агрегатов и определяем состав
и количество работающих агрегатов
Результаты расчётов сведены в таблицы 4-8
I этап | [11 empty] | Таблица 4
| N1 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 0 | 31
N2 | DN | 31 | 27 | 23 | 19 | 15.6 | 13.8 | 13.6 | 14 | 16.8 | 32 | 47.2 | 25 | 27
0 | 34.2 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15.6 | 13.8 | 13.6 | 14 | 16.8 | 32 | 47.2 | 50 | 23
25 | 28.8 | 28.8 | 55.8 | 51.8 | 47.8 | 44.4 | 42.6 | 42.4 | 42.8 | 45.6 | 60.8 | 76 | 75 | 18
50 | 23.4 | 23.4 | 50.4 | 46.4 | 42.4 | 39 | 37.2 | 37 | 37.4 | 40.2 | 55.4 | 70.6 | 100 | 14.4
75 | 18 | 18 | 45 | 41 | 37 | 33.6 | 31.8 | 31.6 | 32 | 34.8 | 50 | 65.2 | 125 | 12
100 | 14.4 | 14.4 | 41.4 | 37.4 | 33.4 | 30 | 28.2 | 28 | 28.4 | 31.2 | 46.4 | 61.6 | 150 | 10.5
125 | 12 | 12 | 39 | 35 | 31 | 27.6 | 25.8 | 25.6 | 26 | 28.8 | 44 | 59.2 | 175 | 9.5
150 | 10.8 | 10.8 | 37.8 | 33.8 | 29.8 | 26.4 | 24.6 | 24.4 | 24.8 | 27.6 | 42.8 | 58 | 200 | 8.8
175 | 10 | 10 | 37 | 33 | 29 | 25.6 | 23.8 | 23.6 | 24 | 26.8 | 42 | 57.2 | 225 | 8.8
200 | 10 | 10 | 37 | 33 | 29 | 25.6 | 23.8 | 23.6 | 24 | 26.8 | 42 | 57.2 | 250 | 11.5
225 | 11.4 | 11.4 | 38.4 | 34.4 | 30.4 | 27 | 25.2 | 25 | 25.4 | 28.2 | 43.4 | 58.6 | 250 | 25.8
250 | 12.8 | 12.8 | 39.8 | 35.8 | 31.8 | 28.4 | 26.6 | 26.4 | 26.8 | 29.6 | 44.8 | 60 | 275 | 22.5
II этап | [11 empty] | Таблица 5 | 300 | 21.3
| N3 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 325 | 20.3
N1+2 | DN | 31.4 | 27.4 | 23.4 | 19.4 | 15.6 | 12.4 | 10.5 | 9.5 | 8.8 | 8.8 | 12.5 | 350 | 19.5
0 | 31 | 31 | 27.4 | 23.4 | 19.4 | 15.6 | 12.4 | 10.5 | 9.5 | 8.8 | 8.8 | 12.5 | 375 | 18.8
25 | 27 | 27 | 54.4 | 50.4 | 46.4 | 42.6 | 39.4 | 37.5 | 36.5 | 35.8 | 35.8 | 39.5 | 400 | 18.2
50 | 23 | 23 | 50.4 | 46.4 | 42.4 | 38.6 | 35.4 | 33.5 | 32.5 | 31.8 | 31.8 | 35.5 | 425 | 17.8
75 | 18 | 18 | 45.4 | 41.4 | 37.4 | 33.6 | 30.4 | 28.5 | 27.5 | 26.8 | 26.8 | 30.5 | 450 | 17.8
100 | 14.4 | 14.4 | 41.8 | 37.8 | 33.8 | 30 | 26.8 | 24.9 | 23.9 | 23.2 | 23.2 | 26.9 | 475 | 20.3
125 | 12 | 12 | 39.4 | 35.4 | 31.4 | 27.6 | 24.4 | 22.5 | 21.5 | 20.8 | 20.8 | 24.5 | 500 | 24
150 | 10.8 | 10.8 | 38.2 | 34.2 | 30.2 | 26.4 | 23.2 | 21.3 | 20.3 | 19.6 | 19.6 | 23.3 | 500 | 30.7
175 | 10 | 10 | 37.4 | 33.4 | 29.4 | 25.6 | 22.4 | 20.5 | 19.5 | 18.8 | 18.8 | 22.5 | 525 | 29.7
200 | 10 | 10 | 37.4 | 33.4 | 29.4 | 25.6 | 22.4 | 20.5 | 19.5 | 18.8 | 18.8 | 22.5 | 550 | 28.9
225 | 11.4 | 11.4 | 38.8 | 34.8 | 30.8 | 27 | 23.8 | 21.9 | 20.9 | 20.2 | 20.2 | 23.9 | 575 | 28.2
250 | 12.8 | 12.8 | 40.2 | 36.2 | 32.2 | 28.4 | 25.2 | 23.3 | 22.3 | 21.6 | 21.6 | 25.3 | 600 | 27.8
275 | 24.6 | 24.6 | 52 | 48 | 44 | 40.2 | 37 | 35.1 | 34.1 | 33.4 | 33.4 | 37.1 | 625 | 27.8
300 | 23.8 | 23.8 | 51.2 | 47.2 | 43.2 | 39.4 | 36.2 | 34.3 | 33.3 | 32.6 | 32.6 | 36.3 | 650 | 27.8
325 | 23.6 | 23.6 | 51 | 47 | 43 | 39.2 | 36 | 34.1 | 33.1 | 32.4 | 32.4 | 36.1 | 675 | 29.2
350 | 23.6 | 23.6 | 51 | 47 | 43 | 39.2 | 36 | 34.1 | 33.1 | 32.4 | 32.4 | 36.1 | 700 | 30.6
375 | 24 | 24 | 51.4 | 47.4 | 43.4 | 39.6 | 36.4 | 34.5 | 33.5 | 32.8 | 32.8 | 36.5 | 725 | 33.1
400 | 25.4 | 25.4 | 52.8 | 48.8 | 44.8 | 41 | 37.8 | 35.9 | 34.9 | 34.2 | 34.2 | 37.9 | 750 | 36.8
425 | 26.8 | 26.8 | 54.2 | 50.2 | 46.2 | 42.4 | 39.2 | 37.3 | 36.3 | 35.6 | 35.6 | 39.3 | 750 | 41.4
450 | 29.6 | 29.6 | 57 | 53 | 49 | 45.2 | 42 | 40.1 | 39.1 | 38.4 | 38.4 | 42.1 | 775 | 41.4
475 | 44.8 | 44.8 | 72.2 | 68.2 | 64.2 | 60.4 | 57.2 | 55.3 | 54.3 | 53.6 | 53.6 | 57.3 | 800 | 41.4
500 | 60 | 60 | 87.4 | 83.4 | 79.4 | 75.6 | 72.4 | 70.5 | 69.5 | 68.8 | 68.8 | 72.5 | 825 | 41.8
[13 empty] | 850 | 43.2
III этап | [11 empty] | Таблица 6 | 875 | 44.6
| N4 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 900 | 47.1
N1+2+3 | DN | 40 | 33 | 26 | 19 | 15.8 | 13.8 | 12 | 10.5 | 9.4 | 9 | 11.5 | 925 | 49.9
0 | 31 | 31 | 33 | 26 | 19 | 15.8 | 13.8 | 12 | 10.5 | 9.4 | 9 | 11.5 | 950 | 53.6
25 | 27 | 27 | 60 | 53 | 46 | 42.8 | 40.8 | 39 | 37.5 | 36.4 | 36 | 38.5 | 975 | 68.8
50 | 23 | 23 | 56 | 49 | 42 | 38.8 | 36.8 | 35 | 33.5 | 32.4 | 32 | 34.5 | 1000 | 84
75 | 18 | 18 | 51 | 44 | 37 | 33.8 | 31.8 | 30 | 28.5 | 27.4 | 27 | 29.5
100 | 14.4 | 14.4 | 47.4 | 40.4 | 33.4 | 30.2 | 28.2 | 26.4 | 24.9 | 23.8 | 23.4 | 25.9
125 | 12 | 12 | 45 | 38 | 31 | 27.8 | 25.8 | 24 | 22.5 | 21.4 | 21 | 23.5
150 | 10.5 | 10.5 | 43.5 | 36.5 | 29.5 | 26.3 | 24.3 | 22.5 | 21 | 19.9 | 19.5 | 22
175 | 9.5 | 9.5 | 42.5 | 35.5 | 28.5 | 25.3 | 23.3 | 21.5 | 20 | 18.9 | 18.5 | 21
200 | 8.8 | 8.8 | 41.8 | 34.8 | 27.8 | 24.6 | 22.6 | 20.8 | 19.3 | 18.2 | 17.8 | 20.3 |  | -скачки
225 | 8.8 | 8.8 | 41.8 | 34.8 | 27.8 | 24.6 | 22.6 | 20.8 | 19.3 | 18.2 | 17.8 | 20.3
250 | 12.5 | 12.5 | 45.5 | 38.5 | 31.5 | 28.3 | 26.3 | 24.5 | 23 | 21.9 | 21.5 | 24
275 | 22.5 | 22.5 | 55.5 | 48.5 | 41.5 | 38.3 | 36.3 | 34.5 | 33 | 31.9 | 31.5 | 34
300 | 21.3 | 21.3 | 54.3 | 47.3 | 40.3 | 37.1 | 35.1 | 33.3 | 31.8 | 30.7 | 30.3 | 32.8
325 | 20.3 | 20.3 | 53.3 | 46.3 | 39.3 | 36.1 | 34.1 | 32.3 | 30.8 | 29.7 | 29.3 | 31.8
350 | 19.5 | 19.5 | 52.5 | 45.5 | 38.5 | 35.3 | 33.3 | 31.5 | 30 | 28.9 | 28.5 | 31
375 | 18.8 | 18.8 | 51.8 | 44.8 | 37.8 | 34.6 | 32.6 | 30.8 | 29.3 | 28.2 | 27.8 | 30.3
400 | 18.8 | 18.8 | 51.8 | 44.8 | 37.8 | 34.6 | 32.6 | 30.8 | 29.3 | 28.2 | 27.8 | 30.3
425 | 18.8 | 18.8 | 51.8 | 44.8 | 37.8 | 34.6 | 32.6 | 30.8 | 29.3 | 28.2 | 27.8 | 30.3
450 | 20.2 | 20.2 | 53.2 | 46.2 | 39.2 | 36 | 34 | 32.2 | 30.7 | 29.6 | 29.2 | 31.7
475 | 21.6 | 21.6 | 54.6 | 47.6 | 40.6 | 37.4 | 35.4 | 33.6 | 32.1 | 31 | 30.6 | 33.1
500 | 25.3 | 25.3 | 58.3 | 51.3 | 44.3 | 41.1 | 39.1 | 37.3 | 35.8 | 34.7 | 34.3 | 36.8 |  | 750 | 36.8
525 | 32.4 | 32.4 | 65.4 | 58.4 | 51.4 | 48.2 | 46.2 | 44.4 | 42.9 | 41.8 | 41.4 | 43.9
550 | 32.4 | 32.4 | 65.4 | 58.4 | 51.4 | 48.2 | 46.2 | 44.4 | 42.9 | 41.8 | 41.4 | 43.9
575 | 32.4 | 32.4 | 65.4 | 58.4 | 51.4 | 48.2 | 46.2 | 44.4 | 42.9 | 41.8 | 41.4 | 43.9
600 | 32.8 | 32.8 | 65.8 | 58.8 | 51.8 | 48.6 | 46.6 | 44.8 | 43.3 | 42.2 | 41.8 | 44.3
625 | 34.2 | 34.2 | 67.2 | 60.2 | 53.2 | 50 | 48 | 46.2 | 44.7 | 43.6 | 43.2 | 45.7
650 | 35.6 | 35.6 | 68.6 | 61.6 | 54.6 | 51.4 | 49.4 | 47.6 | 46.1 | 45 | 44.6 | 47.1
675 | 38.4 | 38.4 | 71.4 | 64.4 | 57.4 | 54.2 | 52.2 | 50.4 | 48.9 | 47.8 | 47.4 | 49.9
700 | 42.1 | 42.1 | 75.1 | 68.1 | 61.1 | 57.9 | 55.9 | 54.1 | 52.6 | 51.5 | 51.1 | 53.6
725 | 57.3 | 57.3 | 90.3 | 83.3 | 76.3 | 73.1 | 71.1 | 69.3 | 67.8 | 66.7 | 66.3 | 68.8
750 | 72.5 | 72.5 | 105.5 | 98.5 | 91.5 | 88.3 | 86.3 | 84.5 | 83 | 81.9 | 81.5 | 84
Итог: | [11 empty] | Таблица 7
N1+2+3+4 |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225
DN |  | 31 | 27 | 23 | 18 | 14.4 | 12 | 10.5 | 9.5 | 8.8 | 8.8
N1+2+3+4 |  | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475
DN |  | 11.5 | 22.5 | 21.3 | 20.3 | 19.5 | 18.8 | 18.2 | 17.8 | 17.8 | 20.3
N1+2+3+4 |  | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725
DN |  | 24 | 29.7 | 28.9 | 28.2 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 29.2 | 30.6 | 33.1
N1+2+3+4 |  | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000
DN |  | 36.8 | 41.4 | 41.4 | 41.8 | 43.2 | 44.6 | 47.1 | 49.9 | 53.6 | 68.8 | 84
Результаты расчета методом динамического программирования по отдельным агрегатам
сведены в таблицу 8

## 6
1) Планирование суточного режма работы ГЭС при использовании приближенной характеристики:
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
План №1 | [12 empty] | Таблица 9
t,час |  |  | 0-7 | 7-8 | 8-10 | 10-11 | 11-13 | 13-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-23 | 23-24
Pгэс,МВт |  |  | 130 | 480 | 1000 | 770 | 950 | 850 | 530 | 690 | 900 | 240 | 130
1 | N1 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
N1 |  | МВт | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
DN1 |  | МВт | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
N2 |  | МВт | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
N2 |  | МВт | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
DN2 |  | МВт | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
N3 |  | МВт | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
N3 |  | МВт | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
DN3 |  | МВт | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
N4 |  | МВт | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
N4 |  | МВт | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
DN4 |  | МВт | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Состав |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
DNГЭС |  | МВт | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
hГЭС |  | МВт | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
QГЭС |  | м3/с | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S
ЭГЭС, МВтч |  |  | 910 | 480 | 2000 | 770 | 1900 | 2550 | 1060 | 1380 | 1800 | 240 | 130 | 13220
DЭГЭС,МВтч |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
∆S,тыс.руб |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
0
2) Планирование суточного режма работы ГЭС при использовании точной характеристики: | [14 empty] | #VALUE!
План №2 | [12 empty] | Таблица 10
t,час |  |  | 0-7 | 7-8 | 8-10 | 10-11 | 11-13 | 13-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-23 | 23-24
Pгэс,МВт |  |  | 130 | 480 | 1000 | 770 | 950 | 850 | 530 | 690 | 900 | 240 | 130
N1 |  | МВт | 0 | 0 | 250 | 150 | 200 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
DN1 |  | МВт | 0 | 0 | 47.2 | 13.6 | 16.8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
N2 |  | МВт | 130 | 0 | 250 | 195 | 250 | 225 | 155 | 240 | 250 | 0 | 130
DN2 |  | МВт | 11.76 | 0 | 12.8 | 10 | 12.8 | 11.4 | 10.64 | 12.24 | 12.8 | 0 | 11.76
N3 |  | МВт | 0 | 230 | 250 | 200 | 250 | 225 | 175 | 225 | 225 | 0 | 0
DN3 |  | МВт | 0 | 9.54 | 12.5 | 8.8 | 12.5 | 8.8 | 9.5 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0
N4 |  | МВт | 0 | 250 | 250 | 225 | 250 | 225 | 200 | 225 | 250 | 240 | 0
DN4 |  | МВт | 0 | 11.5 | 11.5 | 9 | 11.5 | 9 | 9.4 | 9 | 11.5 | 10.5 | 0
Состав |  |  | 2 | 3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 1,2,3,4 | 4 | 2
DNГЭС |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
DNГЭС |  | МВт | 11.76 | 21.04 | 84 | 41.4 | 53.6 | 43.2 | 29.54 | 30.04 | 47.1 | 10.5 | 11.76
hГЭС |  | МВт | 0.91704 | 0.95801 | 0.92251 | 0.94898 | 0.94659 | 0.95163 | 0.94721 | 0.95828 | 0.95027 | 0.95808 | 0.91704
QГЭС |  | м3/с | 79.8374 | 282.1791 | 610.4944 | 456.9697 | 565.2142 | 503.0384 | 315.1255 | 405.517 | 533.3942 | 141.0783 | 79.8374 | S
ЭГЭС, МВтч |  |  | 910 | 480 | 2000 | 770 | 1900 | 2550 | 1060 | 1380 | 1800 | 240 | 130 | 13220
DЭГЭС,МВтч |  |  | 82.32 | 21.04 | 168 | 41.4 | 107.2 | 129.6 | 59.08 | 60.08 | 94.2 | 10.5 | 11.76 | 785.18
|  |  | 2011901.2621 | 1015844.6956 | 4395559.8358 | 1645090.9828 | 4069542.2981 | 5432814.6383 | 2268903.6444 | 2919722.2363 | 3840437.934 | 507881.7984 | 287414.466 | 28.3951
∆S,тыс.руб |  |  | 41.16 | 10.52 | 336 | 82.8 | 214.4 | 259.2 | 118.16 | 120.16 | 188.4 | 5.25 | 5.88 | 1381.93
3) По надежности ( I-й и III-й агрегаты можно включать и выключать только 1 раз в сутки)
План №3 | [12 empty] | Таблица 11
t,час |  |  | 0-7 | 7-8 | 8-10 | 10-11 | 11-13 | 13-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-23 | 23-24
Pгэс,МВт |  |  | 130 | 480 | 1000 | 770 | 950 | 850 | 530 | 690 | 900 | 240 | 130
N1 |  | МВт | 0 | 0 | 250 | 150 | 200 | 175 | 125 | 200 | 175 | 0 | 0
DN1 |  | МВт | 0 | 0 | 47.2 | 13.6 | 16.8 | 14 | 13.8 | 16.8 | 14 | 0 | 0
N2 |  | МВт | 130 | 0 | 250 | 195 | 250 | 225 | 0 | 0 | 250 | 0 | 130
DN2 |  | МВт | 11.76 | 0 | 12.8 | 10 | 12.8 | 11.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 11.76
N3 |  | МВт | 0 | 230 | 250 | 200 | 250 | 225 | 200 | 240 | 225 | 0 | 0
DN3 |  | МВт | 0 | 9.54 | 12.5 | 8.8 | 12.5 | 8.8 | 8.8 | 11.02 | 8.8 | 0 | 0
N4 |  | МВт | 0 | 250 | 250 | 225 | 250 | 225 | 205 | 250 | 250 | 240 | 0
DN4 |  | МВт | 0 | 11.5 | 11.5 | 9 | 11.5 | 9 | 9.32 | 11.5 | 11.5 | 10.5 | 0
Состав |  |  | 2 | 3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,3,4 | 1,3,4 | 1,2,3,4 | 4 | 2
DNГЭС |  | МВт | 11.76 | 21.04 | 84 | 41.4 | 53.6 | 43.2 | 31.92 | 39.32 | 47.1 | 10.5 | 11.76
hГЭС |  | МВт | 0.91704 | 0.95801 | 0.92251 | 0.94898 | 0.94659 | 0.95163 | 0.94319 | 0.94609 | 0.95027 | 0.95808 | 0.91704
QГЭС |  | м3/с | 79.8374 | 282.1791 | 610.4944 | 456.9697 | 565.2142 | 503.0384 | 316.4659 | 410.7434 | 533.3942 | 141.0783 | 79.8374 | S
ЭГЭС, МВтч |  |  | 910 | 480 | 2000 | 770 | 1900 | 2550 | 1060 | 1380 | 1800 | 240 | 130 | 13220
DЭГЭС,МВтч |  |  | 82.32 | 21.04 | 168 | 41.4 | 107.2 | 129.6 | 63.84 | 78.64 | 94.2 | 10.5 | 11.76 | 808.5
|  |  | 2011901.2621 | 1015844.6956 | 4395559.8358 | 1645090.9828 | 4069542.2981 | 5432814.6383 | 2278554.4123 | 2957352.1212 | 3840437.934 | 507881.7984 | 287414.466 | 28.4424
[12 empty] | Wсут = | 28.4424 | x106м3
Скорректирован состав агрегатов по критерию надёжности для периодов суток 16-18, 18-20,
4) С учетом вращающегося резерва 200 МВт
План №4 | [12 empty] | Таблица 12
t,час |  |  | 0-7 | 7-8 | 8-10 | 10-11 | 11-13 | 13-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-23 | 23-24
Pгэс,МВт |  |  | 130 | 480 | 1000 | 770 | 950 | 850 | 530 | 690 | 900 | 240 | 130
N1 |  | МВт | 55 | 0 | 250 | 150 | 200 | 175 | 0 | 125 | 175 | 0 | 55
DN1 |  | МВт | 22.2 | 0 | 47.2 | 13.6 | 16.8 | 14 | 0 | 13.8 | 14 | 0 | 22.2
N2 |  | МВт | 75 | 150 | 250 | 195 | 250 | 225 | 155 | 175 | 250 | 115 | 75
DN2 |  | МВт | 18 | 10.8 | 12.8 | 10 | 12.8 | 11.4 | 10.64 | 10 | 12.8 | 12.96 | 18
N3 |  | МВт | 0 | 150 | 250 | 200 | 250 | 225 | 175 | 190 | 225 | 125 | 0
DN3 |  | МВт | 0 | 10.5 | 12.5 | 8.8 | 12.5 | 8.8 | 9.5 | 9.08 | 8.8 | 12.4 | 0
N4 |  | МВт | 0 | 180 | 250 | 225 | 250 | 225 | 200 | 200 | 250 | 0 | 0
DN4 |  | МВт | 0 | 10.28 | 11.5 | 9 | 11.5 | 9 | 9.4 | 9.4 | 11.5 | 0 | 0
Состав |  |  | 1,2 | 2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 2,3 | 1,2
DNГЭС |  | МВт | 40.2 | 31.58 | 84 | 41.4 | 53.6 | 43.2 | 29.54 | 42.28 | 47.1 | 25.36 | 40.2
NS |  | МВт | 330 | 680 | 1000 | 970 | 1000 | 1000 | 730 | 890 | 1000 | 440 | 330
Nрез |  | МВт | 200 | 200 | 0 | 200 | 50 | 150 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200
k |  | МВт | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Nвращ |  | МВт | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
hГЭС |  | МВт | 0.76381 | 0.93827 | 0.92251 | 0.94898 | 0.94659 | 0.95163 | 0.94721 | 0.94226 | 0.95027 | 0.90443 | 0.76381
QГЭС |  | м3/с | 95.8544 | 288.1151 | 610.4944 | 456.9697 | 565.2142 | 503.0384 | 315.1255 | 412.4104 | 533.3942 | 149.4472 | 95.8544 | S
ЭГЭС, МВтч |  |  | 910 | 480 | 2000 | 770 | 1900 | 2550 | 1060 | 1380 | 1800 | 240 | 130 | 13220
DЭГЭС,МВтч |  |  | 281.4 | 31.58 | 168 | 41.4 | 107.2 | 129.6 | 59.08 | 84.56 | 94.2 | 25.36 | 40.2 | 1062.58
|  |  | 2415530.4374 | 1037214.2531 | 4395559.8358 | 1645090.9828 | 4069542.2981 | 5432814.6383 | 2268903.6444 | 2969354.757 | 3840437.934 | 538010.036 | 345075.7768 | 28.9575
∆S,тыс.руб |  |  | 140.7 | 15.79 | 336 | 82.8 | 214.4 | 259.2 | 118.16 | 169.12 | 188.4 | 12.68 | 20.1 | 1557.35
5) Корректировка плана с учетом QГЭС>=200 м3/с
Вывод расчетной формулы:
359.046
Если QГЭС < 200 м3/с, то задаемся расходом QГЭС = 200 м3/с
и определяем мощность методом последовательных приближений:
|  |  | QГЭС = | 200 | м3/с | Hср = | 181 | м
|  | Итерация |  | NГЭСзад | DNГЭС | NГЭСрасч | δΝ,%
|  |  |  | МВт | МВт | МВт
|  | 1 |  | 130 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 2 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 3 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
План №5 | [12 empty] | Таблица 13
N1 |  | МВт | 0 | 0 | 250 | 150 | 200 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
DN1 |  | МВт | 0 | 0 | 47.2 | 13.6 | 16.8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
N2 |  | МВт | 160 | 0 | 250 | 195 | 250 | 225 | 155 | 240 | 250 | 160 | 160
DN2 |  | МВт | 10.48 | 0 | 12.8 | 10 | 12.8 | 11.4 | 10.64 | 12.24 | 12.8 | 10.48 | 10.48
N3 |  | МВт | 175 | 230 | 250 | 200 | 250 | 225 | 175 | 225 | 225 | 175 | 175
DN3 |  | МВт | 9.5 | 9.54 | 12.5 | 8.8 | 12.5 | 8.8 | 9.5 | 8.8 | 8.8 | 9.5 | 9.5
N4 |  | МВт | 0 | 250 | 250 | 225 | 250 | 225 | 200 | 225 | 250 | 0 | 0
DN4 |  | МВт | 0 | 11.5 | 11.5 | 9 | 11.5 | 9 | 9.4 | 9 | 11.5 | 0 | 0
Состав |  |  | 2,3 | 3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 1,2,3,4 | 2,3 | 2,3
DNГЭС |  | МВт | 19.98 | 21.04 | 84 | 41.4 | 53.6 | 43.2 | 29.54 | 30.04 | 47.1 | 19.98 | 19.98
hГЭС |  | МВт | 0.94372 | 0.95801 | 0.92251 | 0.94898 | 0.94659 | 0.95163 | 0.94721 | 0.95828 | 0.95027 | 0.94372 | 0.94372
NГЭС |  | МВт | 335.142 | 480 | 1000 | 770 | 950 | 850 | 530 | 690 | 900 | 335.142 | 335.142
QГЭС |  | м3/с | 200 | 282.1791 | 610.4944 | 456.9697 | 565.2142 | 503.0384 | 315.1255 | 405.517 | 533.3942 | 200 | 200 | S
ЭГЭС, МВтч |  |  | 2345.994 | 480 | 2000 | 770 | 1900 | 2550 | 1060 | 1380 | 1800 | 335.142 | 335.142 | 14956.278
DЭГЭС,МВтч |  |  | 139.86 | 21.04 | 168 | 41.4 | 107.2 | 129.6 | 59.08 | 60.08 | 94.2 | 19.98 | 19.98 | 860.42
|  |  | 5040000 | 1015844.6956 | 4395559.8358 | 1645090.9828 | 4069542.2981 | 5432814.6383 | 2268903.6444 | 2919722.2363 | 3840437.934 | 720000 | 720000 | 32.0679
∆S,тыс.руб |  |  | 69.93 | 10.52 | 336 | 82.8 | 214.4 | 259.2 | 118.16 | 120.16 | 188.4 | 9.99 | 9.99 | 1419.55
Скорректированны значения расходов ГЭС для следующих часов 0-7,22-23,23-34
Изменён состав агрегатов
Таблица 14
№ плана |  |  | ЭГЭСсут | NГЭСмин | NГЭСмах | QГЭСмин | QГЭСмах | Pрез | Wсут | DЭГЭС | Wсут | DЭГЭС
|  |  | МВТч | МВт | МВт | м3/с | м3/с | МВт | x106м3 | МВТч | в % от. 2-го пл.
1 |  |  | 13220 | 130 | 1000 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 29.05 | 1106 | 0.48426 | 6.5511
2 |  |  | 13220 | 130 | 1000 | 79.8374 | 610.4944 | 0 | 28.91 | 1038 | - | -
3 |  |  | 13220 | 130 | 1000 | 79.8374 | 610.4944 | 0 | 28.92 | 1044 | 0.034578 | 0.57471
4 |  |  | 13220 | 130 | 1000 | 95.8544 | 610.4944 | 200 | 29.55 | 1353 | 2.1658 | 23.2816
5 |  |  | 14910 | 335.142 | 1000 | 200 | 610.4944 | 0 | 32.58 | 1143 | - | -
2.7.Выводы:
Сравнение планов работы ГЭС с планом работы ГЭС построенного по точной хактеристики с
1 | При использовании плана работы ГЭС построенного по приближённой характеристики
|  |  | Потери стока |  | Wсут= | 0.48426 | %
|  |  | Потери энергии |  | DЭГЭС= | 6.5511 | %
2 | При использовании плана работы ГЭС скорректированного по надёжности
|  |  | Потери стока |  | Wсут= | 0.1 | %
|  |  | Потери энергии |  | DЭГЭС= | 1.45 | %
3 | При использовании плана работы ГЭС с учётом вращающегося резерва
|  |  | Потери стока |  | Wсут= | 2.15 | %
|  |  | Потери энергии |  | DЭГЭС= | 23.97 | %
Видно |  | наиболее экономичным является 2 план расчитанный методом динамического программирования
Однако с учетом надёжности электроснабжения, которая требуется в современных условиях, оптимальным является план 3
По требованиям ВЭР иВХР требуется учет резерва и расхода ГЭС тогда оптмальными являются 4 и 5 план работы ГЭС соответственно
Литература:
1) | "Гидроэнергетика." Обрезков В.И., 2-е издание, 1988г.
2) | "Управление режимами электрических станций." 1-я и 2-я части, 1995г.
3) | "Планирование суточного режима работы гидроагрегатов ГЭС.", методические указания,
Тягунов М.Г., МЭИ, 1986г.
2.5.Составление планов работы ГЭС
Заданный график активной мощности ГЭС распределяется между агрегатами с использованием
эквивалентной характеристики ГЭС.
Для полученных 5 режимов гидроагрегатов рассчитываются следующие отчетные показатели качества режима:
среднесуточный расход, выработка электроэнергии.
На основании сравнения режимов, полученных по характеристикам надежности ГЭС, выбирается тот, который
обеспечивает наиболее равномерное расходование ресурса оборудования, т. е. выравнивание числа отказов
и минимума включений — отключений агрегатов.
Проверяется выполнение ограничений:
— по числу включений-отключений агрегатов; ;
— по величине минимального расхода воды через ГЭС;
— по величине планового резерва активной мощности.
На основании сравнения режимов, полученных по критерию минимума эксплуатационных потерь энергии,
выбирается наиболее экономичный по параметрам
Проверяется совпадение оптимальных по экономичности и надежности режимов.
В случае их несовпадения производится коррекция режима в те часы суток, где экономический режим не совпадает
с режимом по надежности. При этом состав агрегатов назначается по их показателям
надежности, а распределение мощности между ними уточняется по критерию экономичности работы ГЭС.
В случае невыполнения указанных ранее ограничений производится коррекция режима в те часы суток и
для тех гидроагрегатов, в которых имеется нарушение ограничений.
2.6.Определение отчетных технико-экономических показателей ГЭС за планируемые сутки
Отчетные показатели ГЭС за сутки оформляются документом, называемым «Суточная ведомость».
Результирующая информация содержит следующие показатели режима:
— суточная выработка ГЭС ;
— мощность ГЭС средняя, минимальная и максимальная;
— среднесуточный расход через ГЭС - ;
— максимальный и минимальный расходы через ГЭС;
— величина планируемого резерва по активной мощности - Pрез;
— величина суммарных .потерь мощности ГЭС за сутки - .
Результаты расчетов режимов работы ГЭС за планируемые сутки сведены в таблицу 14.

## Лист1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1400 | 282.1791 | 1220.9888 | 456.9697 | 1130.4284 | 1509.1152 | 630.251 | 811.034 | 1066.7883 | 200 | 200 | 8907.7545 | 32.0679