ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЭНЕРГОУСТАНОВОК»

- Понятие об электрической системе. Схемы выдачи мощности ГЭС. Потребители электроэнергии, требования к надежности электроснабжения. Виды и параметры графиков нагрузки электроустановок. Влияние качества электроэнергии на работу ее потребителей. Назначение структурных и главных схем электроустановок, схем собственных нужд. Принципы построения схем электрических соединений ГЭС и ГАЭС.

- Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и их характеристики. Системы охлаждения. Нагрузочная способность. Cистематические и аварийные перегрузки. Регулирования напряжения, способы заземления нейтрали, защита от перенапряжений. Выбор трансформаторов блока, трансформаторов связи между РУ повышенных напряжений, трансформаторов для питания местной нагрузки на низшем напряжении.

- Электрические кабели. Типы, конструкции, параметры, область применения, условия выбора.

- Конструкции, параметры и основные эксплуатационные характеристики выключателей. Баковые, маломасляные, воздушные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые выключатели. Области применения. Выключатели нагрузки, разъединители, плавкие предохранители, разрядники. Условия выбора.

- Синхронные гидрогенераторы. Сведения о конструкциях, основные параметры и характеристики. Системы охлаждения. Предельные мощности, системы возбуждения. Нормальный режим работы, способы включения в сеть, регулирование активной и реактивной мощности.

- Схемы распределительных устройств. Типовые группы схем, их характеристики, условия функционирования и область применения. Оперативные переключения в схемах РУ, учет фактора надежности.

- Нагрев проводников и электрических аппаратов в продолжительном режиме при равномерном графике нагрузки. Нормирование допустимых температур для различных классов изоляции. Влияние теплопередачи в окружающую среду

- Термическая стойкость проводников и электрических аппаратов. Нормируемые допустимые температуры. Условия проверки проводников и аппаратов на термическую стойкость.

- Электродинамическая стойкость проводников и аппаратов. Расчетные условия. Математическая модель проверки проводников и электрических аппаратов на электродинамическую стойкость.

- Расчетные условия для выбора электрооборудования. Выбор проводников и аппаратов по условиям продолжительного и аварийного режимов работы

- Методы и средства ограничения токов КЗ. Сведения о конструкциях, параметрах, области применения. Реакторы одинарные и сдвоенные.

- Назначение и роль установок собственных нужд, их влияние на надежность работы электростанций и энергосистем. Состав потребителей собственных нужд и их основные характеристики. Принципы построения схем собственных нужд. Требования к надежности функционирования собственных нужд. Выбор числа и мощности трансформатора собственных нужд. Система оперативного постоянного тока.

- Основы компоновки и конструкций электроустановок ГЭС и ГАЭС. Вопросы экологии. Проблема расширения электроустановок и их распределительных устройств.

- Расчет токов КЗ. Система относительных единиц. Базисные условия Схема замещения и её параметризация. Начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ. Апериодическая составляющая тока КЗ. Постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ. Ударный ток.

- Технико-экономическое сопоставление вариантов структурной схемы. Метод приведенных затрат. Капиталовложения и издержки. Издержки на потери электроэнергии. Ущерб от недоотпуска электроэнергии.