## Расчет
Технико-экономические показатели ГЭС
Исходные данные по ГЭС:
Расчетный напор: | [7 empty] | Hр = | 20 | м | Значения, котороые надо менять
Число агрегатов: | [7 empty] | Zагр = | 16 | шт
Мощность агрегата: | [7 empty] | Nагруст = | 100 | МВт
Установленная мощность ГЭС: | [7 empty] | NГЭСуст = | 1600 | МВт
Среднемноголетняя выработка: | [7 empty] | Э0 = | 4.6 | млрд. кВтч
1. Определение величины капиталовложений в ГЭС
Капиталовложения в ГЭС в ценах 2010 года:
| kгэсуд = | 17.7 | тыс.р./кВт | [12 empty] | 613394.9344 |  | тыс
| Kгэс2010 = kгэсуд*NГЭСуст = |  |  |  | 28.32 |  | млрд.руб | [8 empty] | 15334.8734 |  | млн
2. Распределение капиталовложений по годам строительства.
Срок строительства – 6 лет (72мес.);
Год пуска первого агрегата –5-ый год (57 мес.) с начала строительства;
Таблица 1
год |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Итого
кГЭС, % |  | 72/57 | 6 | 14 | 20 | 26 | 24 | 10 | 100
DКГЭС, млрд.руб |  |  | 1.6992 | 3.9648 | 5.664 | 7.3632 | 6.7968 | 2.832 | 28.32
3. Определение величины ежегодных издержек по ГЭС
Ежегодные издержки по ГЭС, складывающиеся из эксплуатационных, амортизационных затрат и отчислений на капитальный ремонт, начисляются с года пуска первого агрегата.
Состав основных средств |  |  | Таблица 1 6: Таблица 2
|  |  |  | Доля бал.ст-ти,% |  |  | aам | aкр
Здания и сооружения |  |  | 3: 85; 5: 1; Таблица 1 6: 0.09
Оборудование |  |  | 3: 15; 5: 3.2; Таблица 1 6: 1.5
Амортизационные отчисления подсчитаны с учетом структуры капиталовложений в ГЭС и норм отчислений по оборудованию и сооружениям
Иам10 = 3,2 % ( 0,15Kгэс ) + 1 % ( 0,85Кгэс ) = |  |  | 5: 0.37666; Таблица 1 6: млрд.руб
Издержки на капитальный ремонт
Икап.рем10 = 0,75Иам10 = |  |  | 2: 0.28249; 3: млрд.руб
Эксплуатационные издержки определяются в зависимости от величины введенной мощности | [15 empty] | Удельные эксплуатационные издержки (в ценах 1984г.):
[10 empty] | Иэксплуд.84 = | 0.71 | руб/кВт |  |  |  | 2000 | 0.66
Удельные эксплуатационные издержки (в ценах 2010г.): | [11 empty] | Иэксплуд.10 = Иэксплуд.84*59 = | 41.89 | руб/кВт |  | 2500 | 0.6
Эксплуатационные издержки: | [9 empty] | Иэкспл10 = Иэксплуд.10×NГЭСуст = | 0.067024 | млрд.руб
Суммарные эксплуатационные издержки:
|  |  | 5: Иэкспл10S = Иам10 + Икап.рем10 + Иэкспл10=; Таблица 1 6: 0.72617 | млрд.руб = |  | 726.172 | млн.руб
4. Нарастание энергетического эффекта ГЭС
На шестом году вводится вся мощность ГЭС (1600 МВт). Однако освоено будет только 70% ; Остальные 30% – на седьмом году после начала строительства. Это связано с тем, что в первые годы эксплуатации, во время строительства, ГЭС работает при пониженных напорах, ниже расчетного. Кроме этого, необходимо наполнить водохранилище.
5. Экономические показатели ГЭС с учетом влияния инфляции
Прогнозные капиталовложения
Капиталовложения с нарастающим итогом: Kнараст t = (K1×kинф1 + K2)kинф2 + … + Kt-1)kинфt + Kt
Расчет произведем в табличной форме | [9 empty] | Таблица 3
год |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | итого
DКГЭС |  | % |  | 6 | 14 | 20 | 26 | 24 | 10 | 0 | 100
|  | млрд.руб |  | 1.6992 | 3.9648 | 5.664 | 7.3632 | 6.7968 | 2.832 | 0 | 28.32
КГЭСнар |  | % |  | 6 | 20 | 40 | 66 | 90 | 100 | 100 | 100
|  | млрд.руб |  | 1.6992 | 5.664 | 11.328 | 18.6912 | 25.488 | 28.32 | 28.32 | 28.32
DNввед |  | % |  | 5: 50; 6: 50; Таблица 3 7: 0 | 100
|  | МВт |  | 5: 800; 6: 800; Таблица 3 7: 0 | 1600
Nввед |  | МВт |  | 5: 800; 6: 1600; Таблица 3 7: 1600 | 1600
Иам |  | млрд.руб |  | 5: 0.33899; 6: 0.37666; Таблица 3 7: 0.37666 | 1.0923
Икап.рем |  | млрд.руб |  | 5: 0.25424; 6: 0.28249; Таблица 3 7: 0.28249 | 0.81923
Иэкспл |  | млрд.руб |  | 5: 0.033512; 6: 0.067024; Таблица 3 7: 0.067024 | 0.16756
DNГЭСисп |  | % |  | 5: 40; 6: 30; Таблица 3 7: 30 | 100
DNГЭСисп |  | МВт |  | 5: 640; 6: 480; Таблица 3 7: 480 | 1600
NГЭСисп |  | МВт |  | 5: 640; 6: 1120; Таблица 3 7: 1600 | 1600
DЭГЭС |  | млрд. кВтч |  | 5: 1.84; 6: 1.38; Таблица 3 7: 1.38 | 4.6
ЭГЭС |  | млрд. кВтч |  | 5: 1.84; 6: 3.22; Таблица 3 7: 4.6 | 4.6
DNзам |  | МВт |  | 5: 721.92; 6: 541.44; Таблица 3 7: 541.44 | 1804.8
Nзам |  | МВт |  | 5: 721.92; 6: 1263.36; Таблица 3 7: 1804.8 | 1804.8
DЭзам |  | млрд. кВтч |  | 5: 1.9007; 6: 1.4255; Таблица 3 7: 1.4255 | 4.7518
Эзам |  | млрд. кВтч |  | 5: 1.9007; 6: 3.3263; Таблица 3 7: 4.7518 | 4.7518
Технико-экономические показатели ГЭС в ценах 2010 года
Таблица 4
Показатели |  |  |  | 4: Значения
Установленная мощность, МВт |  |  |  | 4: 1600
Выработка электроэнергии, млрд.кВтч |  |  |  | 4: 4.6
Капиталовложения в ГЭС, млрд.руб. |  |  |  | 4: 28.32
Ежегодные издержки, млрд.руб. |  |  |  | 4: 0.72617
Уд. Капиталовложения в ГЭС, тыс.руб/кВт |  |  |  | 4: 17.7
Удельные капиталовложения, руб/кВтч |  |  |  | 4: 6.1565
Себестоимость электроэнергии, руб/кВтч |  |  |  | 4: 0.15786
6. Экономические показатели ГЭС с учетом инфляции в годы расчетного периода
В расчете будем учитывать структурную инфляцию,т.е. различные темпы роста для разных экономических показателей.
Принимаем, что инфляция в течение расчетного периода имеет ниспадающий характер и через некоторое время выходит на постоянный уровень - 5% в год.
Кредитная ставка, по которой берется заемный капитал для инвестиций в строительство ГЭС, также зависит от уровня инфляции в стране. Чем выше уровень инфляции, тем больше проценты за кредит.
Расчет прогнозных капиталовложений производится с помощью инфляционных коэффициентов роста цен по стоимости и эксплуатации ГЭС.
Расчетный период составляет 30 лет.
Таблица 5
Годы |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | итого
DКбаз |  | млрд.руб |  | 1.6992 | 3.9648 | 5.664 | 7.3632 | 6.7968 | 2.832 | #VALUE!
Кбазнар |  | млрд.руб |  | 1.6992 | 5.664 | 11.328 | 18.6912 | 25.488 | 28.32 | -
kи стр t |  | % |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | -
kи стр t |  | о.е. |  | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | -
П(kи стр t) |  | о.е. |  | - | 1.12 | 1.2544 | 1.4049 | 1.5735 | 1.7466 | -
DКпрогн |  | млрд.руб |  | 1.6992 | 4.4406 | 7.1049 | 10.3448 | 10.6949 | 4.9464 | #VALUE!
Кпрогннар |  | млрд.руб |  | 1.6992 | 6.1398 | 13.2447 | 23.5895 | 34.2844 | 39.2307 | 39.2307
Расчет диконтированных затрат на строительство ГЭС для расчетного периода (30 лет)
приведен в таблице 6.
Технико-экономические показатели заменяемого варианта
1. Определение величины заменяемой мощности
Допущение: В расчете будем считать, что вся установленная мощность ГЭС является вытесняющей.
Превышение мощности СН на КЭС по сравнению с ГЭС: | [12 empty] | Daсн = | 0.033
Повышение требуемого ремонтного резерва системы при вводе КЭС вместо ГЭС: | [12 empty] | Daрем = | 0.06
Повышение требуемого аварийного резерва системы при вводе КЭС вместо ГЭС для обеспечения одинакового уровня надежности: | [12 empty] | Daав = | 0.035
Относительное превышение потерь мощности и энергии в |  |  |  | 2015: ВЛ в варианте энергосистемы с ГЭС |  |  |  |  | Daвл = | 0
Коэффициент приведения по мощности: | [10 empty] | aN =(1 + Daсн + Daрем + Daав + Daвл) = | 1.128
Заменяемая мощность: |  |  |  | 2012: Nзам = aN × NГЭСуст =; 2013: 1804.8; 2014: МВт
Распределение вводимой заменяемой мощности по годам приведено в таблице 3.
2. Определение величины топливного эффекта
Топливный эффект может быть приближенно оценен по заменяющей выработке при известном уд. расходе топлива на заменяющей КЭС.
Коэффициент приведения по энергии: |  |  |  | 2015: aЭ =(1 + Daсн - Daвл) = | 1.033
Заменяющая выработка электроэнергии: |  |  |  | 2015: Эзам = aЭ × Э0ГЭС = | 4.7518 | млрд. кВтч
Распределение вводимой заменяемой выработки по годам приведено в таблице 3
Удельный расход топлива на заменяющей КЭС: |  |  |  | 2014: bуд=; 2015: 0.36 | кг.у.т./кВтч
Топливный эффект ГЭС: |  |  |  | 2011: Bгод=bудЧЭзам=; 2012: 1710.648; 2013: тыс.т.у.т/год
3. Определение экономических показателей заменяемого варианта в базисных ценах.
При определении заменяемых капиталовложений используем приведение к году ввода первого агрегата на ГЭС для учета технологических особенностей ввода мощностей на ГЭС. (выравнивания энергетического эффекта)
|  |  |  | 2010: kкэсуд =; 2011: 10.03; 2012: тыс.р./кВт |  | 500 | $/кВт)
[6 empty] | Кзам=Кзамуд.базЧNзам= | 18.1021 | млрд.руб
Kзам и Kобор в период строительства пропорциональны вводимой заменяемой мощности
Превышение оборотных средств (запасов топлива) принимается равным 2% от капиталовложений
Издержки на КЭС: Изам = Иам + Икап.рем + Зтопл
Издержки на амортизацию (реновацию) и капитальный ремонт определяются с помощью коэффициентов
aам и aрем в зависимости от капиталовложений с нарастающим итогом.
[8 empty] | aам = | 0.035
Амортизационные издержки в базисных ценах: |  |  |  | 2014: Иам =; 2015: 0.63358 | млрд.руб
Затраты на капитальный ремонт в базовых ценах:
Заменяемая мощность: |  |  |  | 2014: Nзам=; 2015: 1804.8 | МВт
Заменяемая мощность: |  |  |  | 2014: NТЭСуст =; 2015: 4200 | МВт
Тепловое оборудование: |  |  |  | 2014: 9 х К-215-130
Норма отчислений на капитальный ремонт: |  |  |  | 2014: bкр=; 2015: 3.1 | %
[8 empty] | aрем= | 0.01072
|  |  |  | 2014: Икап.рем=; 2015: 0.19405 | млрд.руб
Издержки на текущий ремонт |  |  |  | 2013: Итек.рем=0,04Кзам=; 2014: 0.72409; 2015: млрд.руб
Издержки на заработную плату |  |  |  | 2013: Из.п=0,002Кзам=; 2014: 0.036204; 2015: млрд.руб
Общестанционные и прочие расходы | [11 empty] | 0.42874 | млрд.руб
4. Топливная составляющая затрат в заменяемом варианте
Затраты на топливо определяются по величине годовой экономии топлива и по фактической цене на топливо
Цена на природный газ (2010г): |  |  |  | 2012: Цприр.газ10=; 2013: 1.8; 2014: руб/м3
Принимаем, что в течение расчетного периода цена на топливо будет увеличиваться только с учетом коэффициентов инфляции на топливо.
Топливная составляющая с учетом калорийного эквивалента aкал:
Отношение теплотворной способности натурального топлива к теплотворной способности условного топлива: | [13 empty] | aкал = | 1.19
В период нарастания заменяемой выработки (годы строительства) топливная составляющая прапорциональна Эзам:
Издержки на топливо в базисных ценах: |  |  |  | 2013: Зтопл =; 2014: 2.5875; 2015: млрд.руб
Технико-экономические показатели КЭС в ценах 2010 года
Таблица 7
Показатели |  |  |  | 2013: Значения
Установленная мощность, МВт |  |  |  | 2013: 1804.8
Выработка электроэнергии, млрд.кВтч |  |  |  | 2013: 4.7518
Капиталовложения в КЭС, млрд.руб. |  |  |  | 2013: 18.1021
Ежегодные издержки, млрд.руб. |  |  |  | 2013: 4.4101
Уд. капиталовложения в КЭС, тыс.руб/кВт |  |  |  | 2013: 10.03
Удельные капиталовложения, руб/кВтч |  |  |  | 2013: 3.8095
Себестоимость электроэнергии, руб/кВтч |  |  |  | 2013: 0.9281
Расчет дисконтированных затрат на строительство КЭС для расчетного периода (30 лет)
приведен в таблице 8.
5. Определение сравнительной экономической эффективности инвестиций в ГЭС
При определении сравнительной экономической эффективности ГЭС по отношению к заменяемому варианту используем интегральный критерий минимальных дисконтированных затрат за расчетный период (30 лет).
Дисконтированные затраты по ГЭС: |  |  |  | 2015: ЗГЭСS= | 4.7937 | млрд.руб.
Дисконтированные затраты по заменяемому варианту: |  |  |  | 2015: ЗзамS= | 37.1251 | млрд.руб.
Зmin = Згэс
Вывод: Используя в качестве критерия минимум дисконтированных затрат, можно сделать вывод об эффективности строительства ГЭС по сравнению с сопоставимым вариантом.
Определение финансовой эффективности ГЭС
1. Влияние структурной инфляции на экономические показатели
Принимаем тариф на электроэнергию на 2010 год: |  |  |  | 2014: Тэл.эн.=; 2015: 587.68 | руб/МВтч
Распределение инвестиций в строительство ГЭС проведено следующим образом: Доли акционерного и заемного капиталов равны и составляют по 50% от общих инвестиций.
Суммарные инвестиции в ГЭС в прогнозных ценах: |  |  |  | 2015: КS = | 37.2265 | млрд.руб
Акционерный капитал: |  |  |  | 2015: КакцS = 0,5 × КS = | 18.6132 | млрд.руб
Для уменьшения финансовых издержек заемный капитал используется в последнюю очередь
Заемный капитал: |  |  |  | 2015: КзаемS = 0,5 × КS = | 18.6132 | млрд.руб
Результаты расчетов сведены в таблице 9
2. Отчет о прибылях
Кредит выплачивается из чистой прибыли. Не выплаченный в срок кредит капитализируется на следующий год, т.е. берется дополнительный кредит. Суммарный кредит равен сумме первоначального кредита и дополнительного. Проценты начисляются на величину суммарного кредита.
Так как инфляция переменная, то Kпроц также переменное. Чем выше уровень общий, тем больше проценты за кредит.
Выплата процентов за кредит производится из чистой прибыли, т.е. после выплаты налогов. Если Пч t < Kнач. проц t, невыплаченные проценты капитализируются на следующий год в виде дополнительного кредита.
Выплата кредита также производится из чистой прибыли после выплаты процентов за кредит:
Bкр t = Kзаем.сум если Пч t - Kпроц t > Kзаем.сум;
Bкр t = Пч t - Kпроц t если Пч t - Kпроц t < Kзаем.сум;
Невыплаченный кредит капитализируется на следующий год в виде дополнительного кредита.
Результаты расчетов сведены в таблице 10
3. Результаты расчета интегральных показателей финансово-экономической эффективности ГЭС
Поток чистых платежей в прогнозных ценах:
Результаты расчетов сведены в таблице 11
Определение внутренней нормы доходности: |  |  |  | 2015: Таблица 12
Еср |  |  |  | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.025 |  |  |  |  | данная таблица получается путем изменения "таблицы К90"
Эф, млрд.руб |  |  |  | -6.86 | 0.73 | 4.11 | 8.65 | 11.46 |  |  |  |  | еще разок для особенных - в К90 вставляем 0,1, копируем сюда значние (AN93),
затем 0,05 копируем и тд.
Внутреннянорма доходности: |  |  |  | 2012: Eвн =; 2013: 5.4; 2014: % < Eср ном = 10% |  |  |  | по рис 2 на листе таблицы смотрим пересечение осью Х
Значит рассматриваемый проект ГЭС явяется неэффективным.
4. Отчет о движении наличности
В качестве притока наличности рассматриваются следующие показатели:
Увеличение собственного капитала (акционерный капитал)
Увеличение задолжности (заемный капитал)
Выручка от реализации продукции
Ликвидная стоимость
В качестве оттока наличности рассматриваются следующие показатели:
Увеличение постоянных активов (инвестиции)
Эксплуатационные издержки
Выплата процентов
Выплата кредита
Налог на прибыль
Дивиденды
Денежная наличность равна разнице между притоком и оттоком наличности.
При составлении таблицы о движении потоков наличности обязательным условием является неотрицательное сальдо денежной наличности, т.е. ни в одном году расчетного периода не должно быть превышения оттока над притоком. В противном случае принимаются меры по изысканию дополнительных источников финансирования, например, краткосрочного кредита.
В первые годы денежная наличность равна нулю, после начала эксплуатации по мере поступления прибыли от реализации продукции денежная наличность нарастающим итогом начинает увеличиваться.
Результаты расчетов сведены в таблице 13.
На листе таблицы на строке 72 все отрицательные значения меняем на ноль!
курим методичку, находим ошибки…
Выводы
По результатам расчета интегральных показателей финансово-экономической эффективности ГЭС можно сделать следующие выводы. Рассматриваемый проект строительства ГЭС является неэффективным, поскольку:
– Величина ЧДД за расчетный период 30 лет имеет отрицательное значение;
– Срок окупаемости проекта (возврата капитала) превышает расчетный период (30 лет);
– Внутренняя норма доходности ВНД = 5,4% и меньше среднего значения по отрасли (10%) | bar: 2012
В качестве путей увеличения эффективности проекта можно предложить:
– Пересмотр инфляционных коэффициентов и банковских ставок, учитываемых в проекте;
– Уменьшение издержек на ГЭС (уменьшение себестоимости);
– Изменение политики развития тарифов во времени;

## Таблицы
Расчет дисконтированных затрат на строительство ГЭС | [15 empty] | Таблица 6 | [11 empty] | Продолжение табл. 6
Показатель |  | Период строительства | [5 empty] | Период эксплуатации | [9 empty] | Период эксплуатации
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Выработка электроэнергии Эгэс, млрд.кВт×ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 3.22 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6
Введенная мощность ГЭС Nввед, МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
Инвестиции в текущих ценах Kтек, млрд.руб |  | 1.6992 | 4.4406 | 7.1049 | 10.3448 | 10.6949 | 4.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции с нарастающим итогом Kнараст, млрд.руб |  | 1.6992 | 6.3437 | 14.2098 | 26.2598 | 39.8433 | 49.1724 | 54.5814 | 60.5853 | 67.2497 | 73.9747 | 81.3722 | 89.5094 | 98.4603 | 107.3217 | 116.9807 | 127.509 | 137.7097 | 148.7264 | 160.6246 | 171.8683 | 183.8991 | 196.772 | 208.5783 | 221.093 | 234.3586 | 246.0765 | 258.3803 | 271.2994 | 284.8643 | 299.1075
Амортизационные издержки Иам, млрд.руб |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52992 | 0.65399 | 0.72593 | 0.80578 | 0.89442 | 0.98386 | 1.0822 | 1.1905 | 1.3095 | 1.4274 | 1.5558 | 1.6959 | 1.8315 | 1.9781 | 2.1363 | 2.2858 | 2.4459 | 2.6171 | 2.7741 | 2.9405 | 3.117 | 3.2728 | 3.4365 | 3.6083 | 3.7887 | 3.9781
Суммарная амортизация с учетом переоценки Иамприв, млрд.руб |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52992 | 1.2422 | 2.1048 | 3.1421 | 4.3821 | 5.8042 | 7.4669 | 9.404 | 11.654 | 14.1302 | 16.9578 | 20.1798 | 23.6258 | 27.4939 | 31.8297 | 36.3436 | 41.3335 | 46.844 | 52.4287 | 58.5149 | 65.1428 | 71.6728 | 78.6929 | 86.2358 | 94.3363 | 103.0312
Издержки ГЭС:
А) по эксплуатации Иэкспл, млрд.руб |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058532 | 0.064971 | 0.072118 | 0.080051 | 0.088856 | 0.097742 | 0.10752 | 0.11827 | 0.13009 | 0.1418 | 0.15456 | 0.16848 | 0.18195 | 0.19651 | 0.21223 | 0.22709 | 0.24298 | 0.25999 | 0.27559 | 0.29213 | 0.30965 | 0.32514 | 0.34139 | 0.35846 | 0.37639 | 0.39521
Б) на кап. ремонт Икап.рем, млрд. руб |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39744 | 0.49049 | 0.54445 | 0.60434 | 0.67082 | 0.7379 | 0.81169 | 0.89286 | 0.98214 | 1.0705 | 1.1669 | 1.2719 | 1.3737 | 1.4835 | 1.6022 | 1.7144 | 1.8344 | 1.9628 | 2.0806 | 2.2054 | 2.3377 | 2.4546 | 2.5773 | 2.7062 | 2.8415 | 2.9836
Суммарные эксплуатационные издержки Иэксплсумt, млрд.руб |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45597 | 0.55547 | 0.61657 | 0.68439 | 0.75967 | 0.83564 | 0.9192 | 1.0111 | 1.1122 | 1.2123 | 1.3214 | 1.4404 | 1.5556 | 1.6801 | 1.8145 | 1.9415 | 2.0774 | 2.2228 | 2.3562 | 2.4975 | 2.6474 | 2.7798 | 2.9187 | 3.0647 | 3.2179 | 3.3788
Общий инфляционный коэффициент, kинфл |  | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
|  | 1 | 1.12 | 1.2544 | 1.4049 | 1.5735 | 1.7466 | 1.9387 | 2.152 | 2.3887 | 2.6515 | 2.9166 | 3.2083 | 3.5291 | 3.882 | 4.2314 | 4.6122 | 5.0273 | 5.4295 | 5.8639 | 6.333 | 6.7763 | 7.2506 | 7.7582 | 8.2237 | 8.7171 | 9.2401 | 9.7021 | 10.1872 | 10.6966 | 11.2314
Ликвидная стоимость Лt, млрд.руб |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.0763
Норматив дисконтирования Eср t |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
Коэффициент дисконтирования Bt |  | 0.89286 | 0.79719 | 0.71178 | 0.63552 | 0.56743 | 0.50663 | 0.54703 | 0.50187 | 0.54393 | 0.50835 | 0.52679 | 0.49697 | 0.46884 | 0.4423 | 0.41727 | 0.39365 | 0.37136 | 0.35034 | 0.33051 | 0.3118 | 0.29416 | 0.27751 | 0.2618 | 0.24698 | 0.233 | 0.21981 | 0.20737 | 0.19563 | 0.18456 | 0.17411
Дисконтированные затраты Зt, млрд.руб |  | 1.5171 | 3.54 | 5.0571 | 6.5743 | 6.3273 | 2.7874 | 0.33728 | 0.34347 | 0.41321 | 0.4248 | 0.48422 | 0.5025 | 0.52146 | 0.53622 | 0.55139 | 0.567 | 0.5777 | 0.5886 | 0.5997 | 0.60536 | 0.61107 | 0.61684 | 0.61684 | 0.61684 | 0.61684 | 0.61102 | 0.60525 | 0.59954 | 0.59389 | -33.5506
Суммарные затраты Згэс, млрд.руб |  | Период строительства 2010 1: 4.7937
Расчет дисконтированных затрат на строительство КЭС |  | Период эксплуатации 2024 15: Таблица 8; Период эксплуатации 2036 27: Продолжение табл. 8
Показатели | Обозн-е | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Выработка электроэнергии,млрд.кВтч | ЭКЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9007 | 3.3263 | 4.7518 | 4.7518 | 4.7518 | 4.7518 | 4.7518 | 4.7518 | 4.7518 | 4.7518 | 4.7518 | 4.7518 | 4.7518 | 4.7518 | 4.7518 | 4.7518 | 4.7518 | 4.7518 | 4.7518 | 4.7518 | 4.7518 | 4.7518 | 4.7518 | 4.7518 | 4.7518 | 4.7518
Инвестиции без уч.инфл,млрд.руб | Кзамt | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2409 | 5.4306 | 5.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент инфляции по стр-ву | Кинфлстр | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
Инвестиции(с уч.инфл.),млрд.руб | Кзаминфл | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6469 | 10.5286 | 11.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции с нараст.итогом,млрд.руб | Кзамнар | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6469 | 24.5667 | 38.9557 | 43.2408 | 47.9973 | 52.7971 | 58.0768 | 63.8844 | 70.2729 | 76.5974 | 83.4912 | 91.0054 | 98.2858 | 106.1487 | 114.6406 | 122.6655 | 131.252 | 140.4397 | 148.8661 | 157.798 | 167.2659 | 175.6292 | 184.4107 | 193.6312 | 203.3128 | 213.4784
Издержки на кап.рем.,млрд.руб. | Икрt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33198 | 0.64487 | 1.0226 | 1.1351 | 1.2599 | 1.3859 | 1.5245 | 1.677 | 1.8447 | 2.0107 | 2.1916 | 2.3889 | 2.58 | 2.7864 | 3.0093 | 3.22 | 3.4454 | 3.6865 | 3.9077 | 4.1422 | 4.3907 | 4.6103 | 4.8408 | 5.0828 | 5.337 | 5.6038
Амортизац.издержки,млрд.руб. | Иамt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44264 | 0.85983 | 1.3634 | 1.5134 | 1.6799 | 1.8479 | 2.0327 | 2.236 | 2.4596 | 2.6809 | 2.9222 | 3.1852 | 3.44 | 3.7152 | 4.0124 | 4.2933 | 4.5938 | 4.9154 | 5.2103 | 5.5229 | 5.8543 | 6.147 | 6.4544 | 6.7771 | 7.1159 | 7.4717
Суммарная амортизация с учетом переоценки,млрд.руб. | Ипривамt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44264 | 1.3512 | 2.8632 | 4.6916 | 6.8876 | 9.4243 | 12.3994 | 15.8753 | 19.9224 | 24.3963 | 29.5141 | 35.3556 | 41.6241 | 48.6692 | 56.5751 | 64.8287 | 73.9605 | 84.0531 | 94.3067 | 105.488 | 117.6716 | 129.7022 | 142.6416 | 156.5508 | 171.4943 | 187.5408
Ликвидная стоимость,млрд.руб | Лt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9376
Инфляция цен на топливо | Кинфлтопл | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
Цена на топливо,руб/м3 | Цтопл | 1.8 | 1.98 | 2.178 | 2.3958 | 2.6354 | 2.8989 | 3.1888 | 3.5077 | 3.6831 | 3.8672 | 4.0606 | 4.2636 | 4.4768 | 4.7006 | 4.9357 | 5.1825 | 5.4416 | 5.7137 | 5.9993 | 6.2993 | 6.6143 | 6.945 | 7.2922 | 7.6568 | 8.0397 | 8.4417 | 8.8638 | 9.3069 | 9.7723 | 10.2609
Топливные затраты,млрд.руб | Зтоплt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015154 | 0.0029171 | 0.004584 | 0.0050424 | 0.0052945 | 0.0055592 | 0.0058372 | 0.006129 | 0.0064355 | 0.0067573 | 0.0070951 | 0.0074499 | 0.0078224 | 0.0082135 | 0.0086242 | 0.0090554 | 0.0095081 | 0.0099836 | 0.010483 | 0.011007 | 0.011557 | 0.012135 | 0.012742 | 0.013379 | 0.014048 | 0.01475
Оборотные средства,млрд.руб | Кобt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25294 | 0.21057 | 0.23373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент дисконтирования | Вt | 0.89286 | 0.79719 | 0.71178 | 0.63552 | 0.56743 | 0.50663 | 0.54703 | 0.50187 | 0.54393 | 0.50835 | 0.52679 | 0.49697 | 0.46884 | 0.4423 | 0.41727 | 0.39365 | 0.37136 | 0.35034 | 0.33051 | 0.3118 | 0.29416 | 0.27751 | 0.2618 | 0.24698 | 0.233 | 0.21981 | 0.20737 | 0.19563 | 0.18456 | 0.17411
Суммарные издержки,млрд.руб. | Исумt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77614 | 1.5076 | 2.3906 | 2.6535 | 2.9451 | 3.2394 | 3.563 | 3.9191 | 4.3106 | 4.6984 | 5.1209 | 5.5815 | 6.0278 | 6.5098 | 7.0304 | 7.5223 | 8.0487 | 8.6119 | 9.1285 | 9.6761 | 10.2566 | 10.7694 | 11.3079 | 11.8733 | 12.467 | 13.0903
Дисконтированные затраты,млрд.руб. | Зt | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.509 | 5.769 | 7.0828 | 0.57218 | 0.6882 | 0.70736 | 0.80617 | 0.83645 | 0.86787 | 0.89232 | 0.91746 | 0.94331 | 0.96103 | 0.97908 | 0.99747 | 1.0068 | 1.0163 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0257 | 1.0161 | 1.0065 | 0.99697 | 0.98756 | -3.5378
Суммар. затраты,млрд.руб. | ЗtS | 2010 1: 37.1251
Расчет финансово-экономической эффективности ГЭС
Влияние структурной инфляции на экономические показатели ГЭС |  | 2020 11: 14.0523; 2021 12: 0.2085; Таблица 8 2024 15: Таблица 9; Продолжение табл. 8 2039 30: Продолжение табл. 9
Показатели | Обозн-е | Формулы |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Выработка электроэнергии,млрд.кВтч | ЭГЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 3.22 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6
Коэфф.инфляции по тарифам | Кинтар |  |  |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
Отпускной тариф, руб/МВтч | Tt |  |  |  | 587.68 | 646.448 | 711.0928 | 782.2021 | 860.4223 | 946.4645 | 1041.111 | 1145.2221 | 1202.4832 | 1262.6073 | 1325.7377 | 1392.0246 | 1461.6258 | 1534.7071 | 1611.4425 | 1692.0146 | 1776.6153 | 1865.4461 | 1958.7184 | 2056.6543 | 2159.487 | 2267.4614 | 2380.8344 | 2499.8761 | 2624.87 | 2756.1134 | 2893.9191 | 3038.6151 | 3190.5458 | 3350.0731
Выручка от реализации Э,млрд.руб | Орt | Орt=ЭГЭСt*Tt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5832 | 3.0476 | 4.7891 | 5.268 | 5.5314 | 5.808 | 6.0984 | 6.4033 | 6.7235 | 7.0597 | 7.4126 | 7.7833 | 8.1724 | 8.5811 | 9.0101 | 9.4606 | 9.9336 | 10.4303 | 10.9518 | 11.4994 | 12.0744 | 12.6781 | 13.312 | 13.9776 | 14.6765 | 15.4103
Инвестиции в ГЭС(базис. цены),млрд.руб | КГЭСбаз |  |  |  | 1.6992 | 3.9648 | 5.664 | 7.3632 | 6.7968 | 2.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэфф. инфляции по строительству | Кинфлстр |  |  |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
Инвестиции в прогнозных ценах, млрд.руб | КГЭСt |  |  |  | 1.6992 | 4.3613 | 6.8534 | 9.8004 | 9.9512 | 4.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Акционерный капитал, млрд.руб | Какц t |  |  |  | 1.6992 | 4.3613 | 6.8534 | 5.6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент общей инфляции | Кинф tобщ |  |  |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
Акционерный капитал с нарастанием,млрд.руб | Какц tнар |  |  |  | 1.6992 | 6.2304 | 13.7069 | 20.7769 | 22.8546 | 25.14 | 27.6541 | 30.4195 | 31.9404 | 33.5374 | 35.2143 | 36.975 | 38.8238 | 40.765 | 42.8032 | 44.9434 | 47.1906 | 49.5501 | 52.0276 | 54.629 | 57.3604 | 60.2284 | 63.2399 | 66.4019 | 69.7219 | 73.208 | 76.8684 | 80.7119 | 84.7475 | 88.9848
Заемные средства,млрд.руб | Кзаемн t |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.1011 | 9.9512 | 4.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заемные средства нараст. итогом,млрд.руб |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.1011 | 14.4624 | 20.4696 | 22.5166 | 24.7682 | 26.0066 | 27.307 | 28.6723 | 30.1059 | 31.6112 | 33.1918 | 34.8514 | 36.5939 | 38.4236 | 40.3448 | 42.362 | 44.4802 | 46.7042 | 49.0394 | 51.4913 | 54.0659 | 56.7692 | 59.6077 | 62.588 | 65.7174 | 69.0033 | 72.4535
Инвестиции с нарастающим итогом,млрд.руб | Кпрогннар |  |  |  | 1.6992 | 6.2304 | 13.7069 | 24.878 | 37.317 | 45.6096 | 50.1706 | 55.1877 | 57.9471 | 60.8444 | 63.8866 | 67.081 | 70.435 | 73.9568 | 77.6546 | 81.5373 | 85.6142 | 89.8949 | 94.3896 | 99.1091 | 104.0646 | 109.2678 | 114.7312 | 120.4678 | 126.4911 | 132.8157 | 139.4565 | 146.4293 | 153.7508 | 161.4383
Амортизационные издержки,млрд.руб. | Иам t |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52992 | 0.65399 | 0.72593 | 0.80578 | 0.89442 | 0.98386 | 1.0822 | 1.1905 | 1.3095 | 1.4274 | 1.5558 | 1.6959 | 1.8315 | 1.9781 | 2.1363 | 2.2858 | 2.4459 | 2.6171 | 2.7741 | 2.9405 | 3.117 | 3.2728 | 3.4365 | 3.6083 | 3.7887 | 3.9781
Суммарная амортизация с учетом переоценки,млрд.руб. | Иам tпереоц | Иамt*П(Кинфлобщ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52992 | 1.2422 | 2.1048 | 3.1421 | 4.3821 | 5.8042 | 7.4669 | 9.404 | 11.654 | 14.1302 | 16.9578 | 20.1798 | 23.6258 | 27.4939 | 31.8297 | 36.3436 | 41.3335 | 46.844 | 52.4287 | 58.5149 | 65.1428 | 71.6728 | 78.6929 | 86.2358 | 94.3363 | 103.0312
Ликвидная стоимость,млрд.руб | Лt | Кнар t - SИам tпереоц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.0763
Эксплуатац.издержки,млрд.руб | ИэксплS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45597 | 0.55547 | 0.61657 | 0.68439 | 0.75967 | 0.83564 | 0.9192 | 1.0111 | 1.1122 | 1.2123 | 1.3214 | 1.4404 | 1.5556 | 1.6801 | 1.8145 | 1.9415 | 2.0774 | 2.2228 | 2.3562 | 2.4975 | 2.6474 | 2.7798 | 2.9187 | 3.0647 | 3.2179 | 3.3788
Отчет о прибылях |  |  |  |  | Таблица 9 2021 12: Таблица 10; Продолжение табл. 9 2036 27: Продолжение табл.10
Показатели | Обозн-е | Формулы |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Выручка от реализации продукции,млрд.руб | Pt | Pt=ЭГЭСtЧTt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5832 | 3.0476 | 4.7891 | 5.268 | 5.5314 | 5.808 | 6.0984 | 6.4033 | 6.7235 | 7.0597 | 7.4126 | 7.7833 | 8.1724 | 8.5811 | 9.0101 | 9.4606 | 9.9336 | 10.4303 | 10.9518 | 11.4994 | 12.0744 | 12.6781 | 13.312 | 13.9776 | 14.6765 | 15.4103
Общие производственные издержки,млрд.руб | Иобt | ИэксSt+Иамt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98588 | 1.2095 | 1.3425 | 1.4902 | 1.6541 | 1.8195 | 2.0015 | 2.2016 | 2.4218 | 2.6397 | 2.8773 | 3.1362 | 3.3871 | 3.6581 | 3.9508 | 4.2273 | 4.5232 | 4.8399 | 5.1303 | 5.4381 | 5.7644 | 6.0526 | 6.3552 | 6.673 | 7.0066 | 7.3569
Заемные инвестиции,млрд.руб | Кзаемнt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.1011 | 9.9512 | 4.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительный кредит,млрд.руб | Кзаем.допt | Кзаемнt-1-Bкрt-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4702 | 15.2654 | 20.2137 | 19.4135 | 18.2896 | 16.9888 | 15.4866 | 13.7667 | 11.8124 | 9.6062 | 7.1116 | 4.3048 | 1.1605 | -2.3719 | -6.3268 | -10.7413 | -15.6853 | -21.2089 | -27.3664 | -34.2538 | -41.9433 | -50.5138 | -60.0955 | 0 | 0 | 0
Суммарный кредит,млрд.руб. | Кзаем.сумt | Кзаемнt+Кзаемдопt |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.1011 | 14.4214 | 19.8263 | 20.2137 | 19.4135 | 18.2896 | 16.9888 | 15.4866 | 13.7667 | 11.8124 | 9.6062 | 7.1116 | 4.3048 | 1.1605 | -2.3719 | -6.3268 | -10.7413 | -15.6853 | -21.2089 | -27.3664 | -34.2538 | -41.9433 | -50.5138 | -60.0955 | 0 | 0 | 0
Балансовая прибыль,млрд.руб. | Пбt | Орt-Исумt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59729 | 1.8382 | 3.4466 | 3.7778 | 3.8773 | 3.9885 | 4.0969 | 4.2017 | 4.3017 | 4.4199 | 4.5353 | 4.647 | 4.7853 | 4.9229 | 5.0593 | 5.2333 | 5.4104 | 5.5905 | 5.8216 | 6.0614 | 6.3101 | 6.6256 | 6.9568 | 7.3047 | 7.6699 | 8.0534
Налог на прибыль,млрд.руб | Нt | 0,24ЧПбt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14335 | 0.44116 | 0.82719 | 0.90668 | 0.93056 | 0.95724 | 0.98327 | 1.0084 | 1.0324 | 1.0608 | 1.0885 | 1.1153 | 1.1485 | 1.1815 | 1.2142 | 1.256 | 1.2985 | 1.3417 | 1.3972 | 1.4547 | 1.5144 | 1.5901 | 1.6696 | 1.7531 | 1.8408 | 1.9328
Чистая прибыль,млрд.руб. | Пчt | Пбt-Нt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45394 | 1.397 | 2.6194 | 2.8712 | 2.9468 | 3.0313 | 3.1137 | 3.1933 | 3.2693 | 3.3592 | 3.4469 | 3.5317 | 3.6368 | 3.7414 | 3.8451 | 3.9773 | 4.1119 | 4.2488 | 4.4244 | 4.6066 | 4.7956 | 5.0354 | 5.2872 | 5.5516 | 5.8291 | 6.1206
Процентная ставка по кредиту | kпроцt |  |  |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
Проценты за кредит начисленные,млрд.руб | Kпроц.нач.t | kпроц tЧКзаем сум t |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.3691 | 1.2979 | 1.7844 | 1.8192 | 1.7472 | 1.6461 | 1.529 | 1.3938 | 1.239 | 1.0631 | 0.86456 | 0.64005 | 0.38743 | 0.10445 | -0.21347 | -0.56941 | -0.96671 | -1.4117 | -1.9088 | -2.463 | -3.0828 | -3.7749 | -4.5462 | -5.4086 | 0 | 0 | 0
Выплата процентов,млрд.руб | Кпроцt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45394 | 1.397 | 2.6194 | 2.8712 | 2.9468 | 3.0313 | 3.1137 | 3.1933 | 1.0631 | 0.86456 | 0.64005 | 0.38743 | 0.10445 | -0.21347 | -0.56941 | -0.96671 | -1.4117 | -1.9088 | -2.463 | -3.0828 | -3.7749 | -4.5462 | -5.4086 | 0 | 0 | 0
Выплата кредита, млрд.руб | Вкрt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2062 | 2.4946 | 2.8068 | 3.1443 | 3.5324 | 3.9549 | 4.4145 | 4.944 | 5.5236 | 6.1575 | 6.8874 | 7.6895 | 8.5705 | 9.5817 | -60.0955 | 0 | 0 | 0
Дивиденды,млрд.руб | Дt | 0,1ЧКакцнарt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7912 | 5.5516 | 5.8291 | 6.1206
Нераспр.чистая.приб.,млрд.руб |  | Пчt-Кпрt-Вкрt-Дt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
То же нарастающим итогом,млрд.руб |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Определение интегральных показателей |  |  |  |  | Таблица 10 2021 12: Таблица 11; Продолжение табл.10 2036 27: Продолжение табл.11
Показатели | Обозн-е | Формулы |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0
Потоки чистых платежей,млрд.руб | Пчис.плt |  |  |  | -1.6992 | -4.3613 | -6.8534 | -5.6993 | 0.52992 | 0.65399 | 0.72593 | 0.80578 | 0.89442 | 0.98386 | 1.0822 | 1.1905 | 1.3095 | 1.4274 | 1.5558 | 1.6959 | 1.8315 | 1.9781 | 2.1363 | 2.2858 | 2.4459 | 2.6171 | 2.7741 | 2.9405 | 3.117 | 3.2728 | 3.4365 | 3.6083 | 3.7887 | 200.0545
Номинальные потоки чистых платежей,млрд.руб | Пномчис.плt | Пчис.плt/Кобщинфл.t |  |  | -1.6992 | -3.9648 | -5.664 | -4.282 | 0.36194 | 0.40608 | 0.40977 | 0.4135 | 0.43712 | 0.45794 | 0.47975 | 0.50259 | 0.52652 | 0.54658 | 0.5674 | 0.58902 | 0.60585 | 0.62316 | 0.64096 | 0.65317 | 0.66561 | 0.67829 | 0.68475 | 0.69127 | 0.69786 | 0.69786 | 0.69786 | 0.69786 | 0.69786 | 35.0942
Норматив дисконтирования Eср t | Eсрном t |  |  |  | 2010 1: 0.1
Коэффициент дисконтирования номин. | Вtном | (1+Есрном)-t |  |  | 0.90909 | 0.82645 | 0.75131 | 0.68301 | 0.62092 | 0.56447 | 0.51316 | 0.46651 | 0.4241 | 0.38554 | 0.35049 | 0.31863 | 0.28966 | 0.26333 | 0.23939 | 0.21763 | 0.19784 | 0.17986 | 0.16351 | 0.14864 | 0.13513 | 0.12285 | 0.11168 | 0.10153 | 0.092296 | 0.083905 | 0.076278 | 0.069343 | 0.063039 | 0.057309
Чистая соврем. стоимость,млрд.руб | Эфt | Эфt=Пчис.плt*Bt |  |  | -1.5447 | -3.2767 | -4.2554 | -2.9247 | 0.22474 | 0.22922 | 0.21028 | 0.1929 | 0.18538 | 0.17656 | 0.16815 | 0.16014 | 0.15252 | 0.14393 | 0.13583 | 0.12819 | 0.11986 | 0.11208 | 0.1048 | 0.09709 | 0.089945 | 0.083325 | 0.076472 | 0.070182 | 0.064409 | 0.058554 | 0.053231 | 0.048392 | 0.043992 | 2.0112
Чистый дисконтиров.доход,млрд.руб. | ЧДДt | SЭфt |  |  | -1.5447 | -4.8214 | -9.0769 | -12.0015 | -11.7768 | -11.5476 | -11.3373 | -11.1444 | -10.959 | -10.7825 | -10.6143 | -10.4542 | -10.3017 | -10.1577 | -10.0219 | -9.8937 | -9.7738 | -9.6618 | -9.557 | -9.4599 | -9.3699 | -9.2866 | -9.2101 | -9.1399 | -9.0755 | -9.017 | -8.9637 | -8.9154 | -8.8714 | -6.8602 | 0
Внутренняя норма доходности | Евн | По графику
Коэффициент инфляции | Кинфлt |  |  |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
Общий инфляц.множитель | Кобщинфлt |  |  |  | 1 | 1.1 | 1.21 | 1.331 | 1.4641 | 1.6105 | 1.7716 | 1.9487 | 2.0462 | 2.1485 | 2.2559 | 2.3687 | 2.4871 | 2.6115 | 2.742 | 2.8791 | 3.0231 | 3.1743 | 3.333 | 3.4996 | 3.6746 | 3.8583 | 4.0512 | 4.2538 | 4.4665 | 4.6898 | 4.9243 | 5.1705 | 5.4291 | 5.7005
Срок возврата капитала | Тв | По графику
Отчет о движении наличности |  |  |  |  | Таблица 11 2021 12: Таблица 13; Продолжение табл.11 2036 27: Продолжение табл.13
Показатели | Обозн-е | Формулы |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
ПРИТОК
Увеличение собственного капитала (акционерный капитал), млрд.руб | Какц t |  |  |  | 1.6992 | 4.3613 | 6.8534 | 5.6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Увеличение задолжности (заемный капитал),млрд.руб | Кзаем tсум |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.1011 | 9.9512 | 4.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выручка от реализации продукции, млрд.руб | Оt | Оt=ЭГЭСt*Tt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5832 | 3.0476 | 4.7891 | 5.268 | 5.5314 | 5.808 | 6.0984 | 6.4033 | 6.7235 | 7.0597 | 7.4126 | 7.7833 | 8.1724 | 8.5811 | 9.0101 | 9.4606 | 9.9336 | 10.4303 | 10.9518 | 11.4994 | 12.0744 | 12.6781 | 13.312 | 13.9776 | 14.6765 | 15.4103
Ликвидная стоимость, млрд.руб | Лt | Кнар t-SИампереоцt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.0763
Итого приток наличности |  |  |  |  | 1.6992 | 4.3613 | 6.8534 | 9.8004 | 11.5344 | 7.6086 | 4.7891 | 5.268 | 5.5314 | 5.808 | 6.0984 | 6.4033 | 6.7235 | 7.0597 | 7.4126 | 7.7833 | 8.1724 | 8.5811 | 9.0101 | 9.4606 | 9.9336 | 10.4303 | 10.9518 | 11.4994 | 12.0744 | 12.6781 | 13.312 | 13.9776 | 14.6765 | 211.4867
ОТТОК
Увеличение постоянных активов (инвестиции), млрд.руб | КГЭСt |  |  |  | 1.6992 | 4.3613 | 6.8534 | 9.8004 | 9.9512 | 4.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эксплуатационные издержки,млрд.руб | ИэксплS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45597 | 0.55547 | 0.61657 | 0.68439 | 0.75967 | 0.83564 | 0.9192 | 1.0111 | 1.1122 | 1.2123 | 1.3214 | 1.4404 | 1.5556 | 1.6801 | 1.8145 | 1.9415 | 2.0774 | 2.2228 | 2.3562 | 2.4975 | 2.6474 | 2.7798 | 2.9187 | 3.0647 | 3.2179 | 3.3788
Выплата процентов,млрд.руб | Кпроцt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45394 | 1.397 | 2.6194 | 2.8712 | 2.9468 | 3.0313 | 3.1137 | 3.1933 | 1.0631 | 0.86456 | 0.64005 | 0.38743 | 0.10445 | -0.21347 | -0.56941 | -0.96671 | -1.4117 | -1.9088 | -2.463 | -3.0828 | -3.7749 | -4.5462 | -5.4086 | 0 | 0 | 0
Выплата кредита, млрд.руб | Вкрt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2062 | 2.4946 | 2.8068 | 3.1443 | 3.5324 | 3.9549 | 4.4145 | 4.944 | 5.5236 | 6.1575 | 6.8874 | 7.6895 | 8.5705 | 9.5817 | -60.0955 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль,млрд.руб | Нt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14335 | 0.44116 | 0.82719 | 0.90668 | 0.93056 | 0.95724 | 0.98327 | 1.0084 | 1.0324 | 1.0608 | 1.0885 | 1.1153 | 1.1485 | 1.1815 | 1.2142 | 1.256 | 1.2985 | 1.3417 | 1.3972 | 1.4547 | 1.5144 | 1.5901 | 1.6696 | 1.7531 | 1.8408 | 1.9328
Дивиденды,млрд.руб | Дt | 0,1*Какцнарt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7912 | 5.5516 | 5.8291 | 6.1206
Итого отток наличности |  |  |  |  | 1.6992 | 4.3613 | 6.8534 | 9.8004 | 11.0045 | 6.9546 | 4.0632 | 4.4622 | 4.637 | 4.8241 | 5.0161 | 5.2128 | 5.414 | 5.6323 | 5.8568 | 6.0874 | 6.3409 | 6.603 | 6.8738 | 7.1748 | 7.4878 | 7.8133 | 8.1777 | 8.5589 | 8.9574 | 9.4053 | 9.8756 | 10.3693 | 10.8878 | 11.4322
Денежная наличность,млрд.руб |  | Пч+Иам |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52992 | 0.65399 | 0.72593 | 0.80578 | 0.89442 | 0.98386 | 1.0822 | 1.1905 | 1.3095 | 1.4274 | 1.5558 | 1.6959 | 1.8315 | 1.9781 | 2.1363 | 2.2858 | 2.4459 | 2.6171 | 2.7741 | 2.9405 | 3.117 | 3.2728 | 3.4365 | 3.6083 | 3.7887 | 200.0545
То же нараст.итогом,млрд.руб |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52992 | 1.1839 | 1.9098 | 2.7156 | 3.61 | 4.5939 | 5.6762 | 6.8666 | 8.1762 | 9.6035 | 11.1594 | 12.8552 | 14.6868 | 16.6648 | 18.8012 | 21.087 | 23.5329 | 26.1499 | 28.924 | 31.8646 | 34.9815 | 38.2543 | 41.6908 | 45.2991 | 49.0878 | 249.1422