Лабораторная работа №21

«Линейные цепи несинусоидального периодического тока»

Подготовка

1)Записать ряды Фурье, ограничиваясь пятью слагаемыми, для напряжения U прямоугольной формы (меандра) и для однополупериодного выпрямленного синусоидального напряжения. Считать, что напряжения заданы кривыми, симметричными относительно оси ординат.

а) Напряжение U прямоугольной формы ( меандр )

U(t)=Umax,mT−T4<t<2m+12T−T4

Гармоники меандра определяются слагаемыми:

u(t)=4Umaxpn=1¥cos2n−1wt2n−1;n=1,2,K

Ограничимся 5-ю слагаемыми:

ut=U1mcoswt+U3mcos3wt+U5mcos5wt+U7mcos7wt+U9mcos9wt,U1m=4pUmax;U3m=U1m3;U5m=U1m5;U7m=U1m7;U9m=U1m9.

б)  Однополупериодное выпрямленное синусоидальное напряжение.

u(t)=2Ump12+p4coswt+cos2wt1⋅3−cos4wt3⋅5+K

2)Для напряжения однополупериодного выпрямления построить на одном графике кривые мгновенных значений, соответствующие первым четырем слагаемым разложения в ряд Фурье, и их результирующую.

Построить амплитудный и фазовый спектры напряжения однополупериодного выпрямления.

Напряжение однополупериодное выпрямленное синусоидальное. Кривые мгновенных значений. ( первые 4 слагаемых)

Амплитудный и фазовый спектры напряжения

однополупериодного выпрямления.

3)Объяснить, как в цепи рис 1. (где Г - генератор синусоидального напряжения, LC - параллельный контур высокой добротности с резонансной частотой f0, R - дополнительно включаемый резистор) экспериментально определить амплитуду второй гармоники напряжения преобразователя, работающего, как однополупериодный выпрямитель.

Рис. 1

Выставляем на генераторе напряжения частоту f0/2, тогда сопротивление контура для второй гармоники будет во много раз больше, чем для остальных гармоник и напряжение на контуре будет напряжением второй гармоники.

- Определить в общем виде амплитуды первой и третьей гармоник тока в последовательной цепи, содержащей резистор с сопротивлением r и катушку с индуктивностью L, потерями в которой можно пренебречь, если r=1L=2f1L при питании цепи от источника напряжения в форме меандра с частотой f1 и максимальным напряжением Umax. Повторить расчет для цепи, в которой вместо катушки включен конденсатор емкостью C, при условии 1/1C=1L.

Рассчитать, во сколько раз при этом изменится отношение амплитуды тока третьей гармоники к амплитуде первой.

а) r=w1L=2pf1L

I1m=E1mr+jw1L;E1m=4pEmaxI3m=E3mr+j3w1L;E3m=E1m3=4Emax3pI3mI1m=E3m⋅r+jw1Lr+j3w1L⋅E1m=4Emaxp⋅r+jw1L3p⋅4Emaxr+j3w1L=r+jw1L3r+j3w1L=w1L2Ð45°3w1L10Ð71.6°=135Ð-26.6°

б) r=1w1C=12pf1C

I1m=E1mr−j1w1C;I3m=E3mr−j13w1C;I3mI1m=E3m⋅r−j1w1Cr−j13w1C⋅E1m=r−j1w1C3r−j13w1C=2w1CÐ-45°103w1CÐ-18.4°=35Ð-26.6°

5)Вычислить резонансную частоту f0р параллельного контура рис. 1, полагая, что L - суммарная индуктивность двух последовательно соединенных катушек с индуктивностями 26 и 16 мГн, а емкость C=6800 пФ

w0ð=1LC=142⋅10−3⋅6800⋅10−12=5.92⋅104äw0ð=2pf0;f0ð=w02p=5.922p⋅104=0,942⋅104ä

Выполнение работы

Теоретическое значение резонансной частоты f0р=9,42 кГц.

Значение резонансной частоты из опыта: f0= 8,9 кГц.

Относительная погрешность теоретического значения резонансной частоты df=Dff=9.6−8.99.6»5.5%

Напряжение на выходе преобразователя U1=68 В

Напряжение на параллельном контуре U2=21 В

Коэффициент передачи по напряжению HU=U2U1=2168»0.31

Значение резонансной частоты из опыта: f0= 8,9 кГц.

Показания вольтметра при напряжении в форме меандра: UVМ=8 В.

Показания вольтметра при напряжении синусоидальной формы с амплитудой равной амплитуде меандра: UVS=5,1 В.

Амплитудное значение напряжения синусоиды и меандра UA=2⋅UVS=2⋅5.1»7.2å.

Проверка: UVM=1.11⋅UA=1.11⋅7.2»7.992å.

Таблица измерения действующих значений напряжений для первых трех гармоник меандра.

| Гармоника | Частота, кГц | Показания вольтметра, В |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8,9 | 1,85 |
| 3 | 2,96 | 0,61 |
| 5 | 1,78 | 0,35 |

Теоретическое значение резонансной частоты f0р=9,42 кГц.

Показания вольтметра при однополупериодном выпрямленном напряжении: UVП=34 В.

Показания вольтметра при напряжении синусоидальной формы с той же амплитудой, что и однополупериодного напряжения: UVS=64 В.

Таблица измерения действующих значений напряжений для первых трех гармоник однополупериодного напряжения.

| Гармоника | Частота, кГц | Показания вольтметра, В |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8,9 | 8,4 |
| 2 | 4,45 | 3,3 |
| 4 | 2,2 | 0,74 |

Вычисление по результатам измерения отношение значений амплитуд напряжения первой гармоники ко второй: k=UA1UA2=U1U2=8.43.3»2.55.

Теоретическое отношение амплитуды первой гармоники к амплитуде второй k=2⋅Ump⋅p42⋅Ump⋅13=3p4»2.36.

Оценка в процентах расхождения полученного результата с теоретическим: dk=k−kk=2.36−2.552.36»8%

Определение амплитудных значений гармоник меандра (с первой по пятую):

Из п. 4 UMAX=7,2 В.

Амплитуды гармоник меандра: U1m=4pUmax,U3m=13U1m,U5m=15U1m

Экспериментальное определение амплитуд гармоник меандра: Ukm=2⋅UkV⋅HU

Результаты представлены в таблице:

| Гармоника | Теоретическое амплитудное значение | Опытное амплитудное значение | Расхождение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9,16 | 8,72 | 4,8 |
| 3 | 3,05 | 2,88 | 5,5 |
| 5 | 1,832 | 1,65 | 9 |

Установка параметров цепи, при которых сопротивление цепи практически чисто индуктивное: f=5ä,L=42ä,xL=wL=2⋅p⋅5⋅103⋅42⋅10−3=1319ìrÑ=132ì

- Аналитическое выражение, устанавливающее связь мгновенных значений напряжения на катушке и тока в ней.

- uL=Ldidt,i=1LuLdt

- График тока и напряжения на катушке

- Установка параметров для схемы рис. 4

- f=5äC=6800ÔxC=1wC=12⋅p⋅5⋅103⋅6800⋅10−12»4681OrÑ=xC