Вопросы к зачету по курсу «Безопасность жизнедеятельности».

ИЭЭ. 7 семестр.

- Нормативно-правовые основы БЖД.

- Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. Виды электротравм.

- Первая доврачебная помощь при электротравме.

- Электрическое сопротивление тела человека.

- Зависимость сопротивления тела человека от параметров электрической цепи.

- Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током.

- Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током.

- Первичные критерии электробезопасности.

- Стекание тока в землю через одиночный заземлитель.

- Стекание тока в землю через групповой заземлитель.

- Напряжение прикосновения.

- Напряжение шага.

- Анализ опасности поражения электрическим током в сети TN-C.

- Анализ опасности поражения электрическим током в сети IT.

- Анализ опасности поражения электрическим током в аварийном режиме в сетях IT и TN-C.

- Виды электрических сетей. Выбор схемы сети и режима нейтрали.

- Организационные меры защиты от поражения электрическим током в электроустановках.

- Защитное заземление: принцип действия, область применения.

- Защитное зануление: принцип действия, область применения.

- Типы заземляющих устройств. Достоинства и недостатки.

- Защитное зануление: назначение нулевого защитного проводника.

- Защитное зануление: назначение заземления нейтрали обмоток источника тока.

- УЗО: принцип действия, классификация.

- УЗО, реагирующее на дифференциальный ток.

- Биологическое действие электромагнитных полей. Защита от воздействия ЭМП.

- Нормирование ЭМП.

- Действие шума на организм человека. Классификации шумов. Методы борьбы с шумом.

- Нормирование шума.