ПРОГРАММА

ТОЭ часть I. Группы Э-1,2,4,6,7,8,9,10,12,13,14 - 06

I. Цепи постоянного тока

Понятия электрических цепей. Элементы цепей, характеристики, схемы замещения реальных, источников. Обобщенный закон Ома. Законы Кирхгофа. Баланс мощности. Метод наложения: входные и взаимные проводимости, сопротивления и коэффициенты, определение их. Принцип компенсации. Линейные соотношения между токами и напряжениями электрических цепей; определение коэффициентов. Метод контурных токов; матричная форма уравнений, способы их решений. Метод узловых потенциалов; матричная форма уравнений. Метод двух узлов. Принцип взаимности: обоснование, интерпретация, пример применения. Теорема об активном двухполюснике, пример. Условие передачи максимума мощности в нагрузку, анализ возможных режимов. Взаимное преобразование соединений в треугольник и звезду; условие эквивалентности.

II. Цепи синусоидального тока

Основные понятия, действующее значение тока. Мгновенная и средняя мощности. Представление синусоидальных токов и напряжений комплексными числами и векторами на комплексной плоскости. Представление производной и интеграла в символической форме. Преимущества применения символического метода. Резистор в цепи синусоидального тока: связь мгновенных значений и их графики, представление токов и напряжений, на комплексной плоскости, мгновенная и средняя мощности. Катушка индуктивности в цепи синусоидального тока: связь мгновенных значений и их графики, представление токов и напряжений на комплексной плоскости, мгновенная и средняя мощности. Конденсатор в цепи синусоидального тока: связь мгновенных значений и их графики, представление токов и напряжений на комплексной плоскости, мгновенная и средняя мощности. Общий случай цепи синусоидального тока. Закон Ома в комплексной форме. Две схемы замещения пассивного двухполюсника: последовательная, параллельная схемы, переход от одной схемы к другой. Определение параметров пассивного двухполюсника. Мощность в цепи синусоидального тока: мгновенная, активная, реактивная, полная (кажущаяся) мощности. Треугольник мощностей. Вычисление мощности в комплексной форме. Баланс мощности. Проблема коэффициента мощности, пути его улучшения. Условия передачи максимума активной мощности в нагрузку. Расчет цепи синусоидального тока. Векторные и векторно-топографические диаграммы, качественное построение. Линейные и круговые диаграммы; уравнение окружности в комплексной форме, порядок построения круговой диаграммы; примеры.

Взаимная индуктивность в цепях синусоидального тока. Коэффициент связи. Понятие одноименных зажимов, способы определения их. ЭДС и напряжение взаимоиндукции. Последовательное и параллельное соединение катушек при наличии индуктивной связи. Напряжения на катушках индуктивности с учётом взаимоиндукции. Определение взаимной индуктивности. Развязка индуктивных связей. Воздушный трансформатор: уравнения, вносимые сопротивления, векторная диаграмма, эквивалентная схема. Идеальный трансформатор: определение, уравнения, коэффициент трансформации, соотношение мощностей, преобразование сопротивления. Условия передачи максимальной активной мощности в нагрузку. Согласование нагрузки с источником.

Резонансные явления в электрической цепи, фазовый резонанс. Резонанс напряжений: условие существования, резонансная частота, частотные характеристики, векторная диаграмма, особенности режима. Понятия характеристического сопротивления, добротности. Связь добротности с параметрами элементов контура. Резонансные характеристики; полоса пропускания, анализ граничных частот, фазовые соотношения на граничных частотах. Качественный анализ резонансных кривых при изменении частоты, параметра цепи, пример. Резонанс токов: условия существования, частотные характеристики, добротность. Понятие о дуальности электрических цепей. Пример.

III. Цепи несинусоидального тока

Разложение несинусоидальных токов на гармонические составляющие; декартовая и полярная формы ряда Фурье, формулы Эйлера. Частные случаи разложения на гармонические составляющие, примеры. Понятие о спектрах, свойства амплитудных и фазовых спектров. Действующее значение несинусоидального тока. Мощность в цепи несинусоидального тока. Значения несинусоидальных напряжений. Коэффициенты, характеризующие кривые тока и напряжения. Показания приборов различных систем измеряющих несинусоидальные напряжения. Примеры.

IV. Цепи трехфазного тока

Принцип построения трёхфазного генератора; свойства ЭДС. Преимущества применения симметричных трёхфазных систем. Расчёт симметричных и несимметричных трёхфазных цепей, соединённых звездой, треугольником. Расчёт симметричных и несимметричных разветвлённых трёхфазных цепей. Оператор «а»; его значение, применение. Смещение нейтрали. Связь фазных напряжений нагрузки с линейными в схеме звезда без нулевого провода. Анализ режимов в трёхфазной цепи при переменной нагрузке. Фазоуказатель. Мгновенная мощность симметричной трёхфазной системы. Измерение активной мощности. Метод двух ваттметров; анализ частных случаев при симметричной нагрузке. Определение аргумента симметричной нагрузки по показаниям двух ваттметров. Измерение реактивной мощности при симметричной нагрузке.