СПИСОК ВОПРОСОВ ЭКЗАМЕНА

по курсу

"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ"

(весна 2010 года)

1. Классификация зданий ГЭС.

2. Конструкции зданий ГЭС с учетом напора, расхода, вида основания.

3. Состав элементов здания ГЭС и требования к их размещению с точки зрения обеспечения безаварийной работы.

4. Проточный тракт турбины. Борьба с попаданием плавающего сора в турбину.

5. Назначение затворов на турбинном тракте и требования к их маневренности.

6. Типы и конструкции генераторов.

7. Подгенераторные конструкции.

8. Системы охлаждения генераторов. Типы и особенности конструкций.

9. Сопряжение эдания ГЭС с нижним бьефом. (Гидравлический режим и конструкции).

10. Особенности конструкций зданий ГЭС совмещенного типа.

11. Конструкции верхних строений зданий ГЭС.

12. Монтажные площадки в зданиях ГЭС различных типов. Способы доставки грузов на монтажную площадку.

13. Агрегатные блоки и деформационные швы в здании ГЭС. Конструкции и назначение.

14. Особенности подземных зданий ГЭС.

15. Схемы ГАЭС и особенности зданий ГАЭС.

16. Особенности проектирования зданий малых русловых ГЭС.

17. Нагрузки и воздействия на ветровые и солнечные станции.

18. Классификация напорных станционных водоводов ГЭС и ГАЭС.

19. Конструктивные элементы водоводов и их опорные конструкции.

20. Расчет несущей способности монолитного фундамента ветроагрегата.

21. Принципы расчета и проектирования конструкций различных типов ВЭУ.

22. Конструкции уравнительных резервуаров и принципы их работы.

23. Гидротехнические туннели (Классификация, конструкции, назначение).

24. Типовые опорные конструкции ВЭУ.

25. Расчет несущей способности свайного фундамента.

26. Контрольно-измерительная аппаратура на энергетических сооружениях.

27. Формирование ветровой нагрузки на ветроустановку при буревой скорости ветра.

28. Основы органиэации наблюдений за безопасностью энергетических сооружений.

29. Способы искусственного закрепления грунтов основания.

30. Размещение повышающих трансформаторов в здании ГЭС.

31. Здания ГЭС с горизонтальными агрегатами.

32. Конструкции малых ГЭС на каналах и водосбросах.

33. Конструкции сталежелезобетонных напорных водоводов ГЭС.

34. Работа грунтов под нагрузкой.

35. Инженерные методы расчета осадки фундамента ВЭУ.

36. Конструкции малых ГЭС на существующем напорном фронте.

37. Конструкции микроГЭС, перспективные для современных экономических условий.

38. Принципы работы и типы проточных микрогидроэлектростанциЙ.

39. Размещение систем масло- и водоснабжения в здании ГЭС.

40. Виды конструкций сороудерживающих решеток и способы их очистки.

41. Водоприемники ГЭС.

42. Классификация малых и микроГЭС.

43. Принципы проектирования турбинной шахты.

44. Использование эффекта эжекции ГЭС.

45. Ветровая нагрузка на ветроустановку в нормальных условиях эксплуатации.

46. Одиночные фундаменты глубокого заложения для ВЭУ.

47. Классификация специальных гидротехнических сооружений.

48. Приливные гидроэлектростанции.

49. Основные типы и принципы работы микроГЭС.

50. Принципы обеспечения безопасности энергетических сооружений.

51. Деформационные швы и блоки здания ГЭС.

52. Особенности конструкций сталежелезобетонных напорных водоводов ГЭС.

53. Классификация туннелей и их конструктивные особенности в зависимости от условий скального массива.

54. Конструктивные элементы водоводов и их опорные конструкции.

55. Способы снижения воздействия гидравлического удара в наПОрrlЫХ водоводах.

56. Использование эффекта эжекции на ГЭС.

Лектор									В.Г. Желанкин

Первый зам. зав. кафедрой НВИЭ 	профессор				В.И. Виссарионов